附件1：

2019-2020年度全省政府采购进口产品

统一论证清单（环保仪器设备类）

（无国产品牌）

| 序号 | 仪器名称 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 等离子发射光谱-质谱联用仪 | 测定痕量金属元素 |
| 2 | 超高效液相色谱仪 | 测定微量有机污染物 |
| 3 | 全自动吹扫捕集仪 | 水中痕量挥发性有机物富集前处理用 |
| 4 | 全自动顶空进样器 | 水中微量挥发性有机物富集 |
| 5 | 苏码罐预浓缩系统（含清洗、配气系统及预浓缩仪） | 空气中痕量挥发性有机物采集与富集 |
| 6 | 细菌鉴定分类系统 | 细菌自动分类鉴定 |
| 7 | 藻类自动分析仪 | 藻类自动分析测定 |
| 8 | 固液毒物快速分析仪 | 快速测定金属和有机物 |
| 9 | 便携式叶绿素a测定仪 | 测定叶绿素a |
| 10 | 全自动定量浓缩仪 | 测定微量有机物前处理用(真空) |
| 11 | 高纯锗γ谱仪 | 定量分析各种环境介质中的γ放射性核素含量 |
| 12 | β谱仪 | 定量分析各种环境介质中的β放射性核素含量 |
| 13 | 光致光累积剂量监测系统 | 电离辐射累积剂量测定 |
| 14 | 光化学辐射通量光谱仪 | 可以用来测量NO2的光解速率，为研究臭氧的产生等一系列的光化学反应过程提供依据 |
| 15 | 便携式高纯锗γ谱仪 | γ放射性核素的定量分析 |
| 16 | 静态场强仪 | 用于±800kV及以下直流输电设备附近合成场强的测量 |
| 17 | α/β比值测量仪 | 空气中α与β放射性浓度比值的测量 |
| 18 | 电磁辐射选频测量系统 | 无线通信系统、广播电视系统的电场强度以及一般环境中电磁波选择频段内的综合电场强度的测量 |
| 19 | 全自动二噁英前处理装置 | 二噁英分析前处理专用 |
| 20 | 高分辨气相色谱-高分辨磁质谱 | 持久性有机污染物定量分析 |
| 21 | 全自动甲基汞分析系统 | 甲基汞分析测定 |
| 22 | 数字瓶口滴定器 | 用于检测水中化学需氧量等容量分析法自动滴定。 |
| 23 | 高分辨气相色谱-三重四极质谱 | 用于多溴联苯醚类物质的分析 |
| 24 | 高分辨气相色谱-高效液相色谱/飞行时间质谱 | 用于样品中复杂基体物质的定性与定量分析 |
| 25 | 二噁英全自动净化装置 | 用于二噁英类持久性有机物的自动前处理 |
| 26 | 扫描电迁移率颗粒物粒径谱仪（SMPS） | 用于测定大气颗粒物粒径谱分布 |
| 27 | 同位素质谱仪 | 用于有机污染物的定性定量和同位素示踪追溯污染源 |
| 28 | 惰性气体测量系统 | 用于核事故情况下的惰性气体放射性水平测量 |
| 29 | 有机毒素分析仪 | 用于水体中有机毒素测定 |
| 30 | 便携式太阳分光光度计 | 高精度野外太阳辐射测量仪器，具有易携带安装，适用于海洋和野外测量。 |
| 31 | 傅里叶红外法污染源废气分析装置 | 用于火电厂超低排放中的氮氧化物二氧化硫的测定 |
| 32 | 傅里叶红外法环境空气分析装置 | 用于大气环境有机或无机气体应急监测 |
| 33 | 真空控制全自动旋转蒸发仪 | 用于实验室样品浓缩 |
| 34 | 离子色谱质谱联用系统 | 用于环境中离子态物质的定性及定量分析 |
| 35 | 深层土壤采样系统 | 用于标准柱状土壤样品采集及地表水采样井的建设使用 |
| 36 | 沉积物采样系统 | 用于柱状沉积物采样 |