温州市国有企业

采 购 文 件

项目编号：JKDL【2025】第022号

项目名称：2025年平阳西湾风力发电有限公司、苍南格林风力发电有限公司风机备品备件及工具集中采购

采购方式：公开招标

采   购   人：平阳西湾风力发电有限公司

苍南格林风力发电有限公司

采购代理机构：浙江建科工程项目管理有限公司

二〇二五年五月

目    录

温州市工业与能源集团所属平阳西湾风力发电有限公司、苍南格林风力发电有限公司关于2025年平阳西湾风力发电有限公司、苍南格林风力发电有限公司风机备品备件及工具集中采购项目的采购公告	2

第一部分   投标供应商须知及前附表	6

第二部分   合同主要条款	17

第三部分   附   件	37

第四部分   采购内容及要求	47

第五部分   评标原则及方法	53

备注：采购文件中有“▲加下划线”的为实质性要求或者条款；带有黑色字体加粗的，为采购文件的重要内容，请供应商审慎阅读。

- 温州市工业与能源集团所属平阳西湾风力发电有限公司、苍南格林风力发电有限公司关于2025年平阳西湾风力发电有限公司、苍南格林风力发电有限公司风机备品备件及工具集中采购（其他类）的采购公告

根据《温州市市属国有企业采购管理办法》等有关法律、法规的规定，浙江建科工程项目管理有限公司受平阳西湾风力发电有限公司、苍南格林风力发电有限公司的委托，就2025年平阳西湾风力发电有限公司、苍南格林风力发电有限公司风机备品备件及工具集中采购项目以公开招标方式进行其他类国有企业采购，欢迎国内合格的投标供应商前来投标。

一、项目编号：JKDL【2025】第022号

二、项目名称：2025年平阳西湾风力发电有限公司、苍南格林风力发电有限公司风机备品备件及工具集中采购

三、项目性质：其他类国企采购（非政府采购）

四、预算金额：83万元，资金来源为苍南格林风力发电有限公司、平阳西湾风力发电有限公司自有（苍南格林风力发电有限公司38万元，平阳西湾风力发电有限公司45万元）。

五、采购内容（具体采购内容及详细技术要求见采购文件相关部分）：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 简要说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年平阳西湾风力发电有限公司、苍南格林风力发电有限公司风机备品备件及工具集中采购 | 1 | 项 | 2025年平阳西湾风力发电有限公司、苍南格林风力发电有限公司风机备品备件及工具集中采购，具体采购内容及要求见采购文件相关部分。 |  |

六、投标供应商资格要求：

1、符合《温州市市属国有企业采购管理办法》第十八条对供应商参加温州市国有企业采购活动应当具备的条件的要求。

2、投标供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标；

4、本项目不接受联合体投标。

七、发售采购文件时间及地点：

1、报名时间及采购文件发售时间：自本公告公布日起至投标截止时间之前，报名单位准好资料均可报名（上午：8:30-11:30 下午：14:00-16:30 双休日及法定节假日除外，未购买采购文件的潜在投标供应商拒绝参加投标）。

2、报名方式、购买标书及注意事项：可在温州国企采购平台https://wzgzw-cg.zhengcaiyun.cn/或者温州市工业与能源集团https://www.wzgyjt.com/col/col262/index.html下载采购文件，须将报名资料提交至采购代理机构并办理购买采购文件事宜，投标供应商报名成功后自行下载采购文件。

2、报名及采购文件发售地点：温州市鹿城区车站大道金泰大厦主楼8楼财务室。投标人可采用邮寄或发送邮件方式报名，邮箱913949222@qq.com，具体情况请联系采购代理机构。

3、采购文件售价(元)：人民币500元整（售后不退）。

4、购买采购文件时须提交的文件资料：

（1）供应商介绍信或法人代表授权书；

（2）供应商有效的营业执照（复印件加盖单位公章）；

（3）投标人认为需要提供的其他资料。

八、投标文件递交截止时间、开标时间及地点：

1、投标截止时间： 2025年5月28日09时30分(北京时间，下同)。

2、投标文件递交地点：温州市鹿城区车站大道金泰大厦主楼2楼会议室（浙江建科工程项目管理有限公司）。

3、开标时间：同投标截止时间。

4、开标地点：温州市鹿城区车站大道金泰大厦主楼2楼会议室（浙江建科工程项目管理有限公司）。

九、投标保证金及交付方式：

1、投标保证金：人民币壹万元整，保证金缴纳截止时间：同投标截止时间（投标人须在投标截止时间前将投标保证金以银行转帐形式缴纳并到帐，汇出账号须为投标人银行帐户）。投标供应商缴纳投标保证金后，请携带保证金缴纳凭证（银行转账支票进账单、电汇单等，缴纳保证金用途需注明项目名称）复印件在提交投标文件时递交给采购代理机构。

投标保证金帐号信息：

户名：浙江建科工程项目管理有限公司

账号：19205101040037045

开户行：中国农业银行温州市市中支行

十、其他事项：

1、采购公告期限：7个日历天，从公告发布的次日起算。

2、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自投标截止时间3个日历天前，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的内设监管职能部门投诉。

3、温州市能源发展有限公司负责对投标供应商反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行答疑回复。投标供应商认为温州市能源发展有限公司答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

4、采购公告附件的采购文件仅供阅览使用，未按照本公告规定的方式获取采购文件的潜在供应商提起的质疑，采购人及采购代理机构将不予受理、答复。

5、供应商如对采购文件有疑问应按采购文件规定的询疑截止时间前提出，逾期提出的，采购组织机构（采购人及采购代理机构，下同）可以不予受理、答复。

6、书面质疑受理地点：温州市鹿城区车站大道金泰大厦主楼2楼（浙江建科工程项目管理有限公司），联系人：陈先生，联系电话：18758782901 。

十一、联系方式

1、采购人：平阳西湾风力发电有限公司、苍南格林风力发电有限公司

地址：温州市鹿城区牛山北路13号牛山商务大厦22楼

联系人：潘先生

联系电话：0577-88897529

2、采购代理机构名称：浙江建科工程项目管理有限公司

地址：温州市鹿城区车站大道金泰大厦主楼2楼

联系人：陈先生

联系电话：18758782901

3、采购监督管理部门：温州市能源发展有限公司综合办公室（纪检监督）

联系人：郑女士

联系电话：0577-88853831

平阳西湾风力发电有限公司

苍南格林风力发电有限公司

浙江建科工程项目管理有限公司

2025年5月16日

温州市工业与能源集团所属平阳西湾风力发电有限公司、苍南格林风力发电有限公司关于2025年平阳西湾风力发电有限公司、苍南格林风力发电有限公司风机备品备件及工具集中采购（其他类）的征求意见公示

受平阳西湾风力发电有限公司、苍南格林风力发电有限公司的委托，就其2025年平阳西湾风力发电有限公司、苍南格林风力发电有限公司风机备品备件及工具集中采购项目以公开招标方式进行其他类国有企业采购，现将该项目采购文件公布如下，并公开征求供应商及专家意见。

一、征求意见范围：

1.是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2.投标供应商资格条件是否具有明显倾向性和歧视性；

3.影响温州市国有企业采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二、征求意见的回复：

各投标人及专家提出修改理由和建议的，请于2025年5月22日17:00前（节假日除外）将书面材料签字（盖章）并密封后送至温州市鹿城区车站大道金泰大厦主楼2楼，或先将扫描件及电子版发送至邮箱913949222@qq.com，并同时将该原件书面寄至浙江建科工程项目管理有限公司。

联系人：陈先生  电话：18758782901。对逾期送达的意见、建议书恕不接受。

三、附本项目采购文件

平阳西湾风力发电有限公司

苍南格林风力发电有限公司

浙江建科工程项目管理有限公司

2025年5月16日

- 第一部分   投标供应商须知及前附表

投标供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：平阳西湾风力发电有限公司、苍南格林风力发电有限公司 地址：浙江省温州市鹿城区牛山北路13号牛山商务大厦22楼 联系人：潘先生 联系电话：0577-88897529 |
| 2 | 采购代理机构 | - 采购代理机构名称：浙江建科工程项目管理有限公司 地址：温州市鹿城区车站大道金泰大厦主楼2楼 联系人：陈先生 联系电话：18758782901 |
| 3 | 项目名称 | 2025年平阳西湾风力发电有限公司、苍南格林风力发电有限公司风机备品备件及工具集中采购 |
| 4 | 采购内容 | 本项目为2025年平阳西湾风力发电有限公司、苍南格林风力发电有限公司风机备品备件及工具集中采购，具体采购内容及要求见采购文件相关部分。 |
| 5 | ▲投标供应商资格要求 | 详见采购公告 |
| 6 | 是否接受联合体投标 | þ不接受 □接受 |
| 7 | 踏勘现场 | □组织 不组织（投标供应商可自行联系业主前往现场踏勘） |
| 8 | 投标预备会 | □召开 不召开 |
| 9 | 投标截止时间 | 详见采购公告 |
| 10 | 分包 | □允许 不允许 |
| 11 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标供应商在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理，详见评标办法。 |
| 12 | 投标有效期 | 投标文件自投标截止时间起生效，有效期90天。 |
| 13 | ▲投标保证金 | 详见采购公告 |
| 14 | 投标文件份数 | 投标文件技术资信标及商务（报价）标各一式陆份，正本一份，副本伍份。电子投标文件一份，电子投标文件为技术资信标、商务（报价）标正本签字盖章后的PDF格式扫描文件存入U盘。电子投标文件密封于“商务（报价）标”密封袋内。视频演示文件（如有）应当密封包装，并在包装上注明投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。没有密封包装或者逾期送达至采购代理机构的视频演示文件将不予接收。 |
| 15 | 包装要求 | 投标文件技术资信标、商务（报价）标分别密封于包封袋中，并在封套的封口处加盖投标供应商单位公章，并由法定代表人或其授权代表签字。 |
| 16 | 投标文件递交地点 | 详见采购公告 |
| 17 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：详见采购公告。 |
| 18 | 开评标程序 | 密封情况检查开启技术资信标资格审查符合性审查技术资信标评审开启商务（报价）标商务（报价）评审提交评审报告 |
| 19 | 评标委员会的组建 | 评标委员会成员有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3。 |
| 20 | 注意事项 | 1）本采购文件中如有前后不一致的，一律以本“投标供应商须知前附表”为准；按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。构成采购文件的各部分中出现的措辞“招标文件”和“采购文件”互为解释。 2）本采购文件涉及的时间为“北京时间”； 3）本采购文件涉及的货币为“人民币”； 4）采购文件资料费用：根据省物价局有关文件规定，采购代理机构将收取本项目采购文件的编制费500元/份。 5）采购监督管理部门：采购监督管理部门：温州市能源发展有限公司综合办公室（纪检监督） 联系人：郑女士 联系电话：0577-88853831 |
| 21 | 质疑与投诉 | 1、投标人认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在相关公告规定时间内以书面形式一次性向采购人或采购代理机构提出质疑。 2、采购人或采购代理机构在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人的采购监督管理部门投诉。 3、温州市能源发展有限公司负责对投标供应商反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行答疑回复。投标供应商认为温州市能源发展有限公司答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。 |
| 22 | 采购代理服务费 | 本次招标代理服务费按人民币柒仟伍佰元整（¥7500）标准收取，由中标供应商在领取中标通知书前支付给采购代理机构，采购代理服务费包含在投标报价中。 代理服务费汇入以下帐号： 开户名称：浙江建科工程项目管理有限公司 开户银行：中国农业银行温州市市中支行 账 号：19205101040037045 采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。 |

## 一、 说   明

1.   本次采购是按照《温州市市属国有企业采购管理办法》等有关法律法规组织和实施。本采购文件未尽事宜遵循相关法律法规及规范性文件执行。

2．▲合格投标供应商

合格投标供应商以本项目采购公告及投标供应商须知前附表为准。

3.   投标供应商代表（同投标人代表）

3.1  指全权代表投标供应商参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（见附件）。

4.   投标费用

4.1  投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人及采购代理机构（以下统称“采购单位”）均无义务和责任承担这些费用。

## 二、 采购文件

1.   采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

2.   采购文件的澄清

2.1  投标人对采购文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，可以按照采购公告所规定的时间和方式向采购组织机构提出质疑，以书面形式（包括信函、传真、下同）向采购人提出质疑，但质疑不得迟于采购文件规定的询疑截止时间前使采购人收到，采购人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各有关投标人或召开答疑会。如果标书答疑期内未收到有关疑问，视为投标人完全同意采购文件所有条款，且对于采购文件相关表述以及未尽事宜如有争议，以采购人解释为准。

3.   采购文件的修改

3.1  采购单位对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改的，应当在采购文件要求递交投标文件截止时间前，在指定的采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有采购文件收受人。该澄清或修改内容为采购文件的组成部分。采购文件收受人收到该书面通知后，应立即书面回复确认已收到该通知。

3.2  采购单位可以视采购的具体情况，延长投标文件递交截止时间和开标时间，并在采购文件要求递交投标文件的截止时间前，将变更时间书面通知所有采购文件收受人，同时在指定的采购信息发布媒体上发布变更公告。采购文件收受人收到变更时间的书面通知后，应立即书面回复确认已收到该通知。

## 三、 投标文件的编制

1.   投标供应商应认真阅读采购文件中所有事项、格式、条款和技术规范等。投标供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标供应商自行承担。

2.   投标供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标供应商提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

3.   投标文件的构成：

3.1  投标文件由技术资信标和商务（报价）标两部分构成：

3.1.1技术资信标

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| （1） | 投标函 | 见附件 |
| （2） | ▲资格证明文件： | 见附件 |
| 1) | 法定代表人身份证明或法定代表人授权书 |  |
| 2) | 投标供应商有效营业执照副本 |  |
| 3) | 供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（采购公告发布之日至投标截止时间前） |  |
| 4) | 关于符合《温州市市属国有企业采购管理办法》第十八条规定的承诺函 |  |
| 5) | 联合体投标协议（如有） |  |
| （3） | 商务条款、技术规格偏离表 | 见附件 |
| （4） | 同类项目业绩表 | 见附件 |
| （5） | 结合采购文件评分细则投标人认为需要提供的技术资料 |  |
| （6） | 投标供应商认为需要提供的其他文件和技术资料 |  |

注：  以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系复印件，须加盖投标供应商单位公章。

3.1.2商务（报价）标

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| （1） | 投标报价一览表 | 见附件 |
| （2） | 投标分项报价表 | 见附件 |

3.2  投标文件格式

- 投标供应商应根据采购文件中所提供的格式，内容按顺序填写并装订成册；

- 投标文件应有目录以及页码，以便评委检索；

- 投标文件表述内容应简练，尽可能以双面打印（复印）制作；

- 投标文件的技术资信标及商务（报价）标须单独成册，分别包装于技术资信标和商务（报价）标标函袋中。

3.3  原件备查：供应商应携带原件备查，如评标委员会发现投标文件资料复印件加盖公章存有瑕疵，致使内容模糊、关键信息难以辨认、材料真实性存疑等情形的，有权核对原件或评标委员会认为有必要核对原件，若供应商未能提交原件，将会导致评标委员会作出对其不利的评定，一切后果由供应商自行承担。

4.   投标报价

4.1  ▲本项目投标报价是指投标人在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给投标人的所有价款，包括货款、人工、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等完成本项目的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用，投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总价。投标人须充分考虑本项目的特殊性和不可预见性在内的所有为完成本项目引起的费用等所需的各项应有费用。

投标报价应为完成本采购文件规定内容的所需发生的直接成本、间接成本、利润、税金、政策性文件规定的费用等一切费用均应计入投标报价；凡未列入的，将被认为均已包含在总报价中，今后不得以任何理由追加或调整。若成交供应商所供货物在合同供货期内价格因市场原因有重大变动，则采购人和成交供应商双方在友好协商后，根据市场价格浮动幅度对货物价格进行适当调整，有关价格的调整以补充协议方式作为本合同的有效组成部分。

4.2  投标供应商必须按附件中的投标报价一览表（统一格式）、投标分项报价表（统一格式）内容填写综合单价、综合总价和合计总价，并由法定代表人或投标供应商代表签署。

4.3  本次投标均以人民币报价，不接受其他货币的报价，投标供应商如需外汇购入某些货物，须折合成人民币计入投标报价中。

4.4  采购单位不接受任何选择报价，对任何货物或服务只允许一个报价。

4.5  采购单位要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

4.6  投标报价报出后，投标供应商不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认

为是非实质性响应投标而予以拒绝。

4.7  最低报价不能作为中标的保证。

5.   投标保证金

5.1  ▲投标供应商须采购公告规定缴纳投标保证金，否则采购人将不接受其投标。

5.2  投标供应商的投标保证金在中标供应商与采购人签订了采购合同并经合同备案，未中标供应商缴纳的保证金于5个工作日内原路退回；中标供应商的投标保证金于7个工作日内原路退回。

5.3  ▲发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标供应商在采购文件规定的投标有效期内撤回投标；

（2）中标供应商未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；

（3）中标供应商在规定期限内未能根据采购文件要求提供履约保证金；

（4）投标供应商在投标时提供虚假材料或虚假承诺，经评标委员会确认属实的；

（5）经查实，投标供应商在本次采购活动中存在违法违规行为，或法律、法规规定的其他条件。

6.   投标有效期

6.1  ▲自开标之日起90天内投标应保持投标有效。

6.2  特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标供应商协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标供应商可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标供应商不得修改投标文件。有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

7.   投标文件的签署和规定

7.1  投标供应商应提供技术资信标、商务（报价）标各一式陆份的投标文件，分别装订成册。其中正本壹份、副本伍份，每份投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”和“副本”不符，以“正本”为准。

7.2  投标文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由法定代表人或其授权代表签字或盖公章，投标文件的副本可采用正本的复印件。

7.3  投标文件如有修改和增删必须由法定代表人或其投标供应商代表在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。

7.4  投标文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。

8.   投标文件的密封及标记

8.1  投标供应商必须将投标文件的“技术资信标”、“商务（报价）标”分别密封，且在各自的密封袋上标明“技术资信标”或“商务（报价）标”字样。封口处贴上封条，启封处加盖投标供应商公章并由法定代表人或投标供应商代表签字。封皮上写明投标项目名称、编号、投标供应商名称、地址、邮政编码、电话、联系人，并注明“开标时启封”字样。

8.2  如果投标供应商未按上述要求密封及加写标记，采购单位对投标文件的误投和提前启封不负责任。

## 四、 投标文件的递交

1.   投标文件的递交

  - ▲ 投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点；

  - 投标供应商如是法定代表人参加投标的，同时递交投标保证金缴纳凭证、法定代表人有效身份证明（原件）、投标供应商有效营业执照副本复印件（加盖单位公章），由评标委员会确认投标资格；

  - 投标供应商如是授权代表参加投标的，同时递交投标保证金缴纳凭证、法定代表人身份证明或法定代表人授权书（原件）、授权代表有效身份证（原件）、投标供应商有效营业执照副本复印件（加盖单位公章），由评标委员会确认投标资格。

1.4  如以上资料密封在投标文件技术资信标中，在技术资信标开启后经评标委员会查验符合要求亦为有效。

2.   投标文件的修改和撤回

2.1  在投标文件递交截止时间前，投标供应商可以以书面形式提出修改或撤回其投标并送达到采购单位，但不得影响开标活动的正常进行。

2.2  “投标文件修改”或“投标文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明投标项目名称、项目编号、投标供应商名称，并注明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。

2.3  从投标文件递交截止日期起至投标有效期满这段时间内，投标供应商不得撤回其投标，否则投标保证金将不予退还。

3.   ▲发生下列情况之一的投标文件将拒收:

3.1  在投标截止时间以后送达的投标文件；

3.2  未购买采购文件；

3.3  未在投标截止时间前缴纳投标保证金；

3.4  未密封或由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的投标文件；

3.5  以电讯形式递交的投标文件。

- 五、 开标和评标

1.   评标委员会

1.1  评标委员会成员由有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《温州市市属国有企业采购管理办法》等有关法律、法规的规定。

2.   评标过程的保密性

2.1  开标后直至向中标供应商授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标供应商及与评标无关人员透露。如果投标供应商在评标过程中试图向采购单位施加影响，其投标将被拒绝。

3.   开标、评标

3.1  采购单位按采购文件规定的时间、地点开启“技术资信标”，开标前首先检查投标文件的密封情况，确认无误后由采购工作人员当场拆封。

3.2  投标文件的初审。初审分为资格性审查和符合性检查。

（1）资格性审查。依据法律、法规和采购文件的规定，评标委员会对各投标文件中的法定代表人身份证明或法定代表人授权书（原件）、投标供应商代表有效身份证（原件）、投标供应商有效营业执照副本复印件（加盖公章）等资格证明及投标保证金缴纳凭证进行审查，以确定是否具备投标资格。▲只要有一项审查不合格，则该供应商的资格审查不合格，审查不合格的投标文件将不予评审。

（2）符合性检查。依据采购文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

3.3  ▲在对各投标供应商的投标文件进行综合评审时有下列情况之一的,经评标委员会认定后按无效标处理：

（1）投标文件中要求投标人加盖投标人公章的地方无投标人公章的；

（2）投标文件中要求投标人法定代表人或授权代表签字（或盖章）的地方无法定代表人签字（或盖章）或其授权代表签字（或盖章）的；

（3）不具备采购文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）经评标委员会认定投标人串通投标的；

（7）同时出现两种及以上不一致价格且修正后投标人不确认报价的；

（8）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且在评标现场合理的时间内不能证明其报价合理性的；

（9）在技术资信标中出现投标报价的；

（10）授权代表无法定代表人合法、有效委托的；

（11）提供了虚假文件资料，有弄虚作假行为的；

（12）评标委员会认定不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

3.4  ▲有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标供应商的投标文件相互混装；

3.5  开商务（报价）标

（1）开商务（报价）标时邀请所有投标供应商代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。投标供应商代表未参加开标会的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

（2）宣布各投标供应商资格性审查结果和技术资信标得分情况。

（3）检查有效投标供应商“商务（报价）标”的密封情况，确认无误后开启“商务（报价）标”，唱读“投标报价一览表”全部内容。唱读结束后，投标供应商代表应对唱读内容及记录结果进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

（4）开标时没有启封和唱读的投标文件，原封退回给投标供应商。

（5）开商务(价格)标时，指定专人作好记录，存档备查。

3.6  “商务（报价）标”开启后，由评标委员会对各投标供应商的商务报价进行核查，核查时发现投标报价内容不清楚可要求投标供应商书面澄清，投标文件中投标报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价一览表为准，计算上的错误，可按下面方法修改：

（1）投标文件的大写金额与小写金额不一致的以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

（2）如果投标供应商不接受对其价格错误的修改，其投标将被拒绝。

3.7  在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格基本相符，没有重大偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

3.8  实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝，投标供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.9  评标委员会对审查合格的投标文件，按照采购文件中制订的评标方法进行综合评定打分。

3.10 评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.11▲使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会确定一个投标人获得中标人推荐资格，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，根据核心产品品牌确定。

4.   投标文件的澄清

4.1  在评标期间，评标委员会可以书面方式要求投标供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式并由投标供应商代表签署，但澄清内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标供应商，评标委员会可以否决其投标。

4.2  经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标文件则被认为是“没有实质性响应采购文件要求”，不进入下一步评审。

5.   确定中标候选供应商

5.1  本次采购由评标委员会推荐中标候选供应商，采购人根据评标委员会的推荐结果最终确认一名中标供应商。

5.2  评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定在有效标中按投标供应商综合得分由高到低顺序排列，综合得分最高的投标供应商作为第一中标候选供应商向采购人推荐，并提交评标报告（得分相同，投标报价低的排序靠前；得分且投标报价相同的，由评委抽签决定顺序排列。）。

5.3  如排名第一的中标候选供应商因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；或采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或经质疑，采购组织机构审查确认因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人应重新组织采购。

5.4  采购单位对中标结果不做任何解释，也不保证最低价中标。

6.   评标细则详见第五部分“评标原则及方法”。

7.   未尽事宜遵循相关法律法规及规范性文件执行。

- 六、 授予合同

1.确定中标供应商

评标委员会推荐的中标候选人经采购人确认后在温州国企采购平台及集团官网网站上公示，各投标人对评标结果如有异议，可在规定时间内以书面形式向采购人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。中标公告期限为3个日历天，公示期结束后，采购人将根据评标委员会提交的书面评标报告和评审结果最后确定中标供应商。

2.中标通知书

2.1中标供应商确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书。

2.2中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标供应商均具有同等法律效力。

2.3 采购人对未中标的投标人不作落标原因解释

3.签订合同

3.1中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

3.2采购文件、采购补充文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.3拒签协议的违约责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签协议者，以投标违约处理，其投标保证金不予退回；给采购人造成损失的，由中标供应商负责赔偿；由此而需要重新组织采购的，所需费用由中标供应商承担。

4.履约保证金

4.1中标供应商在规定期限内根据采购文件要求向采购人提交履约保证金，履约保证金的形式可以为银行转账或银行、保险公司出具的保函。

4.2履约保证金可用于补偿采购人因中标供应商不能履行其合同义务而蒙受的损失，中标供应商承担损失后应当及时补足履约保证金。

4.3履约保证金自合同履约完成后，无息退还。如采购人发现中标供应商存在履约问题，将根据实际情况扣除或部分扣除履约保证金。履约保证金有效期满后，且采购人确认中标供应商无履约问题后，将剩余履约保证金在20个工作日内无息退还给中标供应商。

5.质疑与投诉

5.1投标人认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。以联合体形式参加采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出质疑。

5.2采购人或采购代理机构在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人的采购监督管理部门投诉。

5.3投诉人投诉时，应提交投诉书，投诉书应当由本人或法定代表人签字盖公章，投诉书应说明具体的投诉事项及事实依据。投诉人对投诉书的真实性负责，恶意投诉将承当相应的法律和民事责任。

5.4温州市能源发展有限公司负责对投标供应商反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行答疑回复。投标供应商认为温州市能源发展有限公司答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

5.5供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，同一事项多次提起质疑且未提供新的有效证据的不予处理。

5.6被质疑人收到质疑后，应当进行审查。如果质疑事项涉及其他当事人的，应当将质疑书副本（或复印件）及时送达相关当事人。相关当事人应在收到副本后两个工作日内就质疑事项向被质疑人作出书面说明，负有举证义务的，还应当履行举证义务，提交相关证据。相关当事人无正当理由逾期未作说明或未提供证据的，被质疑人可视同相关当事人认可质疑事项，并作出有利于质疑人的认定意见。

# 合同主要条款

说明：本合同为示范合同，具体以成交供应商和采购人所签订的正式合同为准。

# 采购合同

项目名称：2025年平阳西湾风力发电有限公司、苍南格林风力发电有限公司风机备品备件及工具集中采购

合同编号：

甲    方：平阳西湾风力发电有限公司

乙    方：

签署日期：2025年  月  日

合同主要条款

采购人：平阳西湾风力发电有限公司（以下简称甲方）

中标人：                        （以下简称乙方）

平阳西湾风力发电有限公司所需的2025年平阳西湾风力发电有限公司、苍南格林风力发电有限公司风机备品备件及工具集中采购（编项目号：         ）在国内以公开招标方式进行招标，经评标委员会综合评审确定           （乙方名称）为项目中标人。甲、乙双方本着诚信及互利互惠的原则，同意按照下面条款和条件，签署本合同。

一、本合同签订依据

《中华人民共和国民法典》及2025年平阳西湾风力发电有限公司、苍南格林风力发电有限公司风机备品备件及工具集中采购项目采购文件的要求。

二、合同文件的优先次序

合同文件如存在歧义或不一致则根据以下优先次序来判断：

1.合同书及合同补充条款或说明

2.中标通知书

3.承诺书（含询标记录和优惠条款）

4.投标文件

5.采购文件

三、货物清单及合同价格

乙方保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币元

| 采购产品名称 | 型号规格和技术参数 | 数量 | 制造商/品牌 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防雷碳刷 | T164T7At | 20 | 国产 |  |  |
| 储能罐 | 0.75L | 10 | 博士 |  |  |
| 振动传感器+分析仪 | 震动防护信号 | 2 | 保定科诺 |  |  |
| 振动开关 | 0 | 2 | 米塔 |  |  |
| 温度变送器(隔离器） | PHF-44NZ-4141 | 10 | PHF |  |  |
| k5,k6,k7,k8,k9,k10 k13,k14, kh2,kh3交流接触器 | 3TF4011-1XB4 ，1NO+1NC线圈24VDC | 10 | Siemens |  |  |
| 操作面板 | OP177B 642-0DC01-1AX1 | 2 | Siemens |  |  |
| 电量采集模块 | 0 | 4 | 米塔 |  |  |
| 齿轮油压力表 | EDS3346-1-0010-Y00-F1(10bra） | 5 | 凯德克 |  |  |
| V4，V5整流桥 | KBPC 3506 600V/35A | 5 | HYDAC |  |  |
| 压力继电器110 | HDA4745-A-250-YOO | 5 | HYDAC |  |  |
| 单向阀（100） | RV5E-01X-0.5 | 5 | HYDAC |  |  |
| 压力防护阀（360） | ST-G-3/8-Berstcheiben-StopfenBers tllbermadruck127bar eingestellt bei 22℃ | 5 | HYDAC |  |  |
| C4，C5电容 | 4700μF，63V | 5 | 爱普生 |  |  |
| 提升机限位开关 | 0 | 5 | 施耐德 |  |  |
| 电磁阀190 | WSEC08130-04X-G24-Z4 | 3 | HYDAC |  |  |
| 电磁阀290 | WSM08130D-01M-C-N | 3 | HYDAC |  |  |
| 电磁阀230 | WSM06020Z-01M-C-N-24DG | 3 | HYDAC |  |  |
| 电磁阀350 | WSM06020Y-01M-C-N-24DG | 5 | HYDAC |  |  |
| 溢流阀140 | DB4E-062-CE0034.ENIS04126.4L.5.180 | 3 | HYDAC |  |  |
| 溢流阀160 | DE4E-01X-200V | 3 | HYDAC |  |  |
| 溢流阀220 | DB4E-01X-100V | 3 | HYDAC |  |  |
| 液位计(30) | FSK-127-2.4/0/-/12 | 2 | HYDAC |  |  |
| 电磁阀320 | PWK08120D 12-C-N-24PG | 5 | HYDAC |  |  |
| 风机电容 | MKK-6901D-25-01 | 20 | 爱普生 |  |  |
| 叶尖油管 | 0 | 20 | 伊顿 |  |  |
| 蓝色变色硅胶 | 0 | 100 | 其他 |  |  |
| 风向标（带加热） | 51278.68.242 | 2 | 贝良 |  |  |
| 风速仪（带加热） | 51277.67.573B | 2 | 贝良 |  |  |
| 齿轮油滤芯 | 1300R010BN4HC/ -V-B4-KE50 | 21 | HYDAC |  |  |
| 箱变温湿度控制器 | BWY-803B | 20 | BWY |  |  |
| 避雷器 | YH5WZ-511134W | 2 | 盾牌 |  |  |
| 偏航计数器 | REVRATLO1:100-LE:3A-UE250VAC MY897 | 5 | TRE |  |  |
| 液压油 | 美孚524 20升/桶 | 15 | 美孚 |  |  |
| 液压油 | 嘉士多 20升/桶 | 5 | 嘉实多 |  |  |
| 齿轮油 | shcxmp320 208L/桶 | 1 | 美孚 |  |  |
| 主轴油 | 美孚SHC460 20升/桶 | 5 | 美孚 |  |  |
| 发电机油 | 美孚SHC100 20升/桶 | 2 | 美孚 |  |  |
| 齿轮油压力表 | EDS3346-1-0010-Y00-F1(10bra） | 3 | HYDAC |  |  |
| 世万保偏航制动器 | 偏航制动器BSAB75-S-401 | 8 | 世万保 |  |  |
| 合同总价 | 大写： 小写： |  |  |  |  |

注：

1.以上合同总价包括运抵使用单位的运输、安装、调试、验收、税金等费用。乙方采购设备数量需经甲方事先确认，合同结算金额以实际采购数量进行结算。

2.在合同供货期内，若乙方所供货物价格因市场原因有重大变动，则甲乙双方在友好协商后，根据市场价格浮动幅度对货物价格进行适当调整，有关价格的调整以补充协议方式作为本合同的有效组成部分。

四、质量标准和要求

1.产品的设计及制造质量均应符合国家（或国际）最新颁布的有关标准/规范要求。技术标准按国家最新颁布的标准及甲方认可的国际标准。凡需国家强制性认证或认可的产品、需提供相应的证书和认可的标志。

2.乙方所供货物必须是全新的，表面无划伤，无碰撞，其技术规格、标准必须符合甲方需求书要求和国家检测标准。质保期内，由乙方联同厂家共同负责相关售后服务工作。

五、权利瑕疵担保

1.乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2.乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3.乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4.如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任以及赔偿甲方全部损失。

六、包装要求

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

七、工期（供货期）

1.货物交货地点：甲方指定现场。

2.货物交货时间：签订合同后30天内供货至甲方指定地点并通过使用方组织的初步验收。若逢国家重大节假日，双方可在友好协商后通过补充协议方式适当延长供货期。

八、货物的到货、安装、调试和验收

1.到货

乙方必须在合同规定时间内完成货物的供货、安装及验收。货物到达现场后，乙方必须派员工到现场与实际使用单位一起检验，按供货清单验收，若有缺少或损坏，乙方应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使实际使用单位满意为止。

2.安装

（1）为确保安装调试工作安全有序的进行，要求乙方在货物运抵安装现场前3天内，向实际使用单位提供一份详细的安装、调试验收计划和所采用的标准及方法，现场负责人、工程师和参与安装人员的名单，此计划和采用的标准一旦被甲方确认就不得随意更改，否则乙方应承担相应责任。

（2）货物的安装必须符合有关标准和规范。

3.调试

货物安装就位、校准后，乙方应按事先被实际使用单位认可的调试验收计划对货物进行调试，并对货物所标注的各项技术指标进行测试，测试报告将在货物验收完毕后提交给实际使用单位，但乙方应对测试的各种数据的真实性负责。实际使用单位也可以要求具有检测资质的第三方用专用仪器进行功能 、性能测试，乙方负责测试和调试所需的一切费用，并填写测试报告交由实际使用单位存档。

4.验收

（1）乙方将所有供货产品的使用说明书、合格证、保修卡整理齐全后，交付实际使用单位保管。

（2） 验收标准依次序对照适用标准为：

①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业技术规范标准等；

②符合采购文件和响应承诺甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；

③货物来源国官方标准。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。

（3）若因乙方产品质量或安装技术问题导致验收不合格，乙方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由乙方承担，甲方保留向乙方索赔的权利。

5.若因乙方产品质量或安装技术问题导致货物超过二次不能验收合格，甲方有权选择退货，并保留向乙方索赔的权利。

6.乙方在货物到货、安装、调试和验收期间应接受实际使用单位的协调和管理，乙方应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

九、售后服务

1.乙方在附近地区应有完整的售后服务网点。服务网点需提供足够的备件以适应维修需求。

（1）服务网点地址：

（2）联系方式：

（3）人员配置（含负责人）

（4）其它：

2.乙方负责合同执行过程中和质量保修期内的技术服务和支持，提供法定每个工作日随时的下述服务，以解决实际使用单位在使用中遇到的所有问题：电话热线支持、邮寄方式服务、用户间的交流。

3.在质量保修期内货物一旦发生故障，而实际使用单位无法自行排除的，在接到实际使用单位通知后，乙方应迅速作出反应，在24小时内派人到达现场处理问题，使货物恢复正常运行。技术人员如在24小时内现场不能解决问题而影响使用时，应立即免费提供备机或备品备件予以更换，保障货物的正常运作；维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经实际使用单位同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出；更换配件的质量保修期从更换之日起相应顺延。

4.维保点的检测人员不能排除故障时，乙方应按照实际使用单位的书面通知，负责生产厂家派技术人员到现场解决故障问题，由此发生的费用由乙方承担。

5.乙方必须确保货物的正常运转；必须配合实际使用单位做好技术支持。

6.在质保期结束时，须由专业工程师对货物进行再一次检查，出现的任何故障须由乙方自费解决并需取得甲方的认可。故障消除后，乙方需提供报告给实际使用单位，内容包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期等，建立系统货物维修档案。

7.在货物质量保修期内，因乙方所供货物问题造成实际使用单位在使用过程中数据丢失的，则乙方应负责完成数据恢复工作，且不得收取任何费用。

十、履约保证金

在合同签订前乙方应提供人民币贰万元的履约保证金，如乙方未按规定提交履约保证金则甲方有权拒签合同。供货期满后履约保证金转为质量保证金，在免费质保期满后无息退还。

履约保证金的罚没如下：

如乙方未能履行合同规定的任何义务给甲方造成直接或间接损失的，甲方有权从直接从履约保证金中予以补偿。

乙方提供的货物须和投标文件中所承诺的货物规格、数量、尺寸等相符（合同中另有规定除外）；如不符，除追究乙方责任外，其履约保证金将被没收。

十一、货款的支付

付款方式：合同签署生效后七个工作日内甲方向乙方支付合同价款的30%作为预付款；乙方供货到甲方指定地点经甲方验收合格后，七个工作日内甲方向乙方支付合同价款的70%尾款；每付款程序均需乙方开具符合甲方要求的增值税专用发票（13%）给甲方作为支付依据。

十二、辅助服务

1.乙方应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套货物的中文技术文件

（1）随机的易损件、备品备件及特殊专用工具清单。

（2）货物生产厂家的产品检测证书、出厂检验报告、合格证书、产品说明书、中文技术资料、中英文操作手册和相关图纸等。

（3）货物随机提供的装箱清单（每箱一单）。

2.乙方还应提供下列服务：

（1）帮助完成实际使用单位少量需安装可利用的原有旧货物；

（2）货物的现场安装、调试、启动监督及技术支持；

（3）在厂家和/或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对实际使用单位操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，甲方不再另行支付。

十三、质量保证

1.乙方所提供的货物应保证是企业原厂生产的产品而不是其他地方生产的、全新的、未使用过的，是原包装未拆封的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有使甲方满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在货物质量保修期内，乙方应对由于设计、工艺、材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。

2.根据甲方按检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质量保修期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方，提出索赔。乙方在收到通知后，应在规定期限内，用与投标时采用的零件、部件或材料来更换有缺陷的或不符合要求的零件、部件或材料，同时相应延长质量保修期。

3.货物质量保修期

本项目所有货物及附件的质量保修期自验收合格并交付使用之日起开始计算，应提供壹年（12个月）的免费原厂质保，如乙方承诺的产品质保期高于12个月的则按照乙方承诺执行（设备部件原厂商若比上述的质保期更长则以原厂商提供为准）。质量保修期内免费（除人为因素造成外）上门服务，并提供终身维修服务，免费是指免零部件、材料费、易耗品、人工费、交通住宿费等与上门保修服务有关的一切费用。如厂商本身承诺的产品质保期高于采购文件或投标文件要求的则按照厂商承诺执行。

十四、补救措施和索赔

1.甲方有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向乙方提出索赔。

2.在质量保证期内，如果乙方所供产品存在重大缺陷，而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且甲方可以全额没收履约保证金：

（1）乙方退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

（2）根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3）乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3.如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额（合同总额的20%违约金），如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

十五、履约延误

1.乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。

2.在履行本合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3.如乙方无正当理由而拖延交货，经协商无效，甲方有权追究乙方的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款2000元处理，如果超出合同规定期限7天不能供货，则甲方可以终止合同，并没收全部履约保证金，并收取乙方合同总价20%的违约金。

十六、不可抗力

1.如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

十七、争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，可向温州仲裁委员会申请仲裁。

十八、违约处理

1.在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）乙方提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）乙方没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）乙方没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2.如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

十九、合同转让和分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

二十、合同生效

1.如上述文件与本合同有不符之处，以有利于甲方的为准。

2.本合同在甲方收到乙方提交的履约保证金后，且经双方法定代表人或授权代表签署，甲方与乙方加盖印章后生效。

3.合同一式柒份，双方各执叁份，壹份送招标代理公司备案。

二十一、其他约定

1.乙方在接到甲方采购通知后7日历天内，将货物送至各使用单位指定地点，并安装调式符合至合同约定和实际使用单位的要求。

2.乙方所售设备整机免费保修期一年（乙方报价承诺的保修期高于该期限的，以乙方承诺为准），指定产品按厂家规定时间保修，一个月内出现质量问题的，乙方予以换新。保修期内，乙方在工作时间内接到使用单位维修通知后，在一个工作日内派员至现场维修。如果不能在现场解决，乙方维修人员将损坏设备运到乙方公司维修。如乙方未能在约定时间内提供服务，甲方有权委托第三方维修，其费用由乙方承担，并在质保金中扣除。

3.乙方安装调式符合至合同约定和甲方使用的要求，设备由使用单位验收后，乙方须提供送货单供使用单位签字确认，确认单内容要包括设备名称、型号、价格、日期、使用单位联系人及联系电话、使用单位签字等内容，供买方与各使用单位月度核对，如乙方无法提供送货单造成甲方与使用单位无法核对货款，甲方有权拒绝支付该笔货款。如各使用单位对乙方提供给甲方的送货单金额等有异议的，由乙方负责与各使用单位核对确认后，甲方再办理付款手续。

4.本合同涉及的采购预算金额为甲方的2025年度的预计采购金额，最终结算合同价款以甲方实际产生的采购数量为准。

二十二、合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

本页无正文内容：

| 甲方：平阳西湾风力发电有限公司（印章） 法定代表:（签字） 授权代表： 地址：平阳县昆阳镇县前街F幢五楼 邮政编码： 电话： 传真： 开户银行：中国建设银行温州分行营业部 帐号：33001623535053014005 | 乙方： （印章） 法定代表:（签字） 授权代表： 地址： 邮政编码： 电话： 传真： 开户银行： 帐号： |
| --- | --- |

# 采购合同

项目名称：2025年平阳西湾风力发电有限公司、苍南格林风力发电有限公司风机备品备件及工具集中采购

合同编号：

甲    方：苍南格林风力发电有限公司

乙    方：

签署日期：2025年    月    日

合同主要条款

采购人：苍南格林风力发电有限公司（以下简称甲方）

中标人：                        （以下简称乙方）

苍南格林风力发电有限公司所需的2025年平阳西湾风力发电有限公司、苍南格林风力发电有限公司风机备品备件及工具集中采购（编项目号：          ）在国内以公开招标方式进行招标，经评标委员会综合评审确定

（乙方名称）为项目中标人。甲、乙双方本着诚信及互利互惠的原则，同意按照下面条款和条件，签署本合同。

一、本合同签订依据

《中华人民共和国民法典》及2025年平阳西湾风力发电有限公司、苍南格林风力发电有限公司风机备品备件及工具集中采购项目采购文件的要求。

二、合同文件的优先次序

合同文件如存在歧义或不一致则根据以下优先次序来判断：

1.合同书及合同补充条款或说明

2.中标通知书

3.承诺书（含询标记录和优惠条款）

4.投标文件

5.采购文件

三、货物清单及合同价格

乙方保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币元

| 采购产品名称 | 型号规格和技术参数 | 数量 | 制造商/品牌 | 中标综合 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24DC电源模块 | 6EP1334-2AA01 | 5 | Siemens |  |  |
| 模块4-DO模块 | 322－1BL00－0AA0 | 3 | Siemens |  |  |
| 模块2-CPU模块 | 315－2AG10－0AB0 | 3 | Siemens |  |  |
| 模块3-DI模块 | 321－1BL00－OAA0 | 2 | Siemens |  |  |
| 模块6，7-AI模块 | 331-7KF02－0AB0 | 2 | Siemens |  |  |
| 模块8通信模块 | 340-1CH00-0AE0 | 2 | Siemens |  |  |
| 模块5—高速计数模块 | 350－2AH00－0AE0 | 2 | Siemens |  |  |
| 光电转换模块 | 6GK1503-3CB00 | 3 | Siemens |  |  |
| 偏航编码装置 | REVRATLO1:100 LE：3A UE250VAC MY897 | 2 | MEYLE-TER |  |  |
| 齿轮油油位计 | 重齿齿轮箱使用，长度30cm | 5 | HYDAC |  |  |
| 齿轮轴承温度传感器 | WZP-270 | 20 | 重庆长仪仪器 |  |  |
| 高速闸传感器 | 409-2005-803 | 4 | 世万保 |  |  |
| K21-K29交流接触器 | UA30-30-10RA, 690VAC，线圈电压230VAC配RC5-1-230 | 15 | ABB |  |  |
| F7断路器 | 5SX22,C32,～400V | 10 | 西门子 |  |  |
| F8,F11断路器 | 5SX21,C10,～230/400V | 10 | 西门子 |  |  |
| F9,F10,F16,F18断路器 | 5SX22,C10,～400V | 10 | 西门子 |  |  |
| F12,F13,F31断路器 | 5SX22,C20,～400V | 10 | 西门子 |  |  |
| F14,F15,F17断路器 | 5SX22,C6,～400V | 10 | 西门子 |  |  |
| 断路器6-10A | 3VU1340-1ML00 | 10 | 西门子 |  |  |
| F6.3 熔断器 | NT100，35A | 10 | 飞灵 |  |  |
| F1.1熔断负荷开关座 | NTS-00 160 690VAC | 20 | 维纳尔wohner |  |  |
| QF2.1-QF2.5熔断负荷开关 | LTS-00 160 690VAC | 20 | 维纳尔wohner |  |  |
| Kh14,kh15, Kh16.1,Kh16.2,Kh16.3,Kh17.1,Kh17.2,Kh18.1,Kh18.2中间继电器 | MK3P-I, 10A, 线圈24VDC | 20 | OMRON |  |  |
| F4电源板 | S780 | 15 | 科诺伟业 |  |  |
| 转速驱动板 | S780 | 15 | 科诺伟业 |  |  |
| 液压缸 | ZJYG70/40(230) | 10 | HT |  |  |
| 润滑系统过滤滤芯 | 1300 R 010 BN4HC/-V-B4-KE50/AJ-E | 22 | HYDAC |  |  |
| 风机电容 | MKK690-D25-01 | 15 | TDK |  |  |
| 高速闸刹车片 | 490-0402-803 | 5 | 世万保 |  |  |
| 合同总价 | 大写： 小写： |  |  |  |  |

注：

1.以上合同总价包括运抵使用单位的运输、安装、调试、验收、税金等费用。乙方采购设备数量需经甲方事先确认，合同结算金额以实际采购数量进行结算。

2.在合同供货期内，若乙方所供货物价格因市场原因有重大变动，则甲乙双方在友好协商后，根据市场价格浮动幅度对货物价格进行适当调整，有关价格的调整以补充协议方式作为本合同的有效组成部分。

四、质量标准和要求

1.产品的设计及制造质量均应符合国家（或国际）最新颁布的有关标准/规范要求。技术标准按国家最新颁布的标准及甲方认可的国际标准。凡需国家强制性认证或认可的产品、需提供相应的证书和认可的标志。

2.乙方所供货物必须是全新的，表面无划伤，无碰撞，其技术规格、标准必须符合甲方需求书要求和国家检测标准。质保期内，由乙方联同厂家共同负责相关售后服务工作。

五、权利瑕疵担保

1.乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2.乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3.乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4.如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任以及赔偿甲方全部损失。

六、包装要求

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

七、工期（供货期）

1.货物交货地点：甲方指定现场。

2.货物交货时间：签订合同后30天内供货至甲方指定地点并通过使用方组织的初步验收。若逢国家重大节假日，双方可在友好协商后通过补充协议方式适当延长供货期。

八、货物的到货、安装、调试和验收

1.到货

乙方必须在合同规定时间内完成货物的供货、安装及验收。货物到达现场后，乙方必须派员工到现场与实际使用单位一起检验，按供货清单验收，若有缺少或损坏，乙方应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使实际使用单位满意为止。

2.安装

（1）为确保安装调试工作安全有序的进行，要求乙方在货物运抵安装现场前3天内，向实际使用单位提供一份详细的安装、调试验收计划和所采用的标准及方法，现场负责人、工程师和参与安装人员的名单，此计划和采用的标准一旦被甲方确认就不得随意更改，否则乙方应承担相应责任。

（2）货物的安装必须符合有关标准和规范。

3.调试

货物安装就位、校准后，乙方应按事先被实际使用单位认可的调试验收计划对货物进行调试，并对货物所标注的各项技术指标进行测试，测试报告将在货物验收完毕后提交给实际使用单位，但乙方应对测试的各种数据的真实性负责。实际使用单位也可以要求具有检测资质的第三方用专用仪器进行功能 、性能测试，乙方负责测试和调试所需的一切费用，并填写测试报告交由实际使用单位存档。

4.验收

（1）乙方将所有供货产品的使用说明书、合格证、保修卡整理齐全后，交付实际使用单位保管。

（2） 验收标准依次序对照适用标准为：

①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业技术规范标准等；

②符合采购文件和响应承诺甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；

③货物来源国官方标准。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。

（3）若因乙方产品质量或安装技术问题导致验收不合格，乙方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由乙方承担，甲方保留向乙方索赔的权利。

5.若因乙方产品质量或安装技术问题导致货物超过二次不能验收合格，甲方有权选择退货，并保留向乙方索赔的权利。

6.乙方在货物到货、安装、调试和验收期间应接受实际使用单位的协调和管理，乙方应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

九、售后服务

1.乙方在附近地区应有完整的售后服务网点。服务网点需提供足够的备件以适应维修需求。

（1）服务网点地址：

（2）联系方式：

（3）人员配置（含负责人）

（4）其它：

2.乙方负责合同执行过程中和质量保修期内的技术服务和支持，提供法定每个工作日随时的下述服务，以解决实际使用单位在使用中遇到的所有问题：电话热线支持、邮寄方式服务、用户间的交流。

3.在质量保修期内货物一旦发生故障，而实际使用单位无法自行排除的，在接到实际使用单位通知后，乙方应迅速作出反应，在24小时内派人到达现场处理问题，使货物恢复正常运行。技术人员如在24小时内现场不能解决问题而影响使用时，应立即免费提供备机或备品备件予以更换，保障货物的正常运作；维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经实际使用单位同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出；更换配件的质量保修期从更换之日起相应顺延。

4.维保点的检测人员不能排除故障时，乙方应按照实际使用单位的书面通知，负责生产厂家派技术人员到现场解决故障问题，由此发生的费用由乙方承担。

5.乙方必须确保货物的正常运转；必须配合实际使用单位做好技术支持。

6.在质保期结束时，须由专业工程师对货物进行再一次检查，出现的任何故障须由乙方自费解决并需取得甲方的认可。故障消除后，乙方需提供报告给实际使用单位，内容包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期等，建立系统货物维修档案。

7.在货物质量保修期内，因乙方所供货物问题造成实际使用单位在使用过程中数据丢失的，则乙方应负责完成数据恢复工作，且不得收取任何费用。

十、履约保证金

在合同签订前乙方应提供人民币贰万元的履约保证金，如乙方未按规定提交履约保证金则甲方有权拒签合同。供货期满后履约保证金转为质量保证金，在免费质保期满后无息退还。

履约保证金的罚没如下：

如乙方未能履行合同规定的任何义务给甲方造成直接或间接损失的，甲方有权从直接从履约保证金中予以补偿。

乙方提供的货物须和投标文件中所承诺的货物规格、数量、尺寸等相符（合同中另有规定除外）；如不符，除追究乙方责任外，其履约保证金将被没收。

十一、货款的支付

付款方式：合同签署生效后七个工作日内甲方向乙方支付合同价款的30%作为预付款；乙方供货到甲方指定地点经甲方验收合格后，七个工作日内甲方向乙方支付合同价款的70%尾款；每付款程序均需乙方开具符合甲方要求的增值税专用发票（13%）给甲方作为支付依据。

十二、辅助服务

1.乙方应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套货物的中文技术文件

（1）随机的易损件、备品备件及特殊专用工具清单。

（2）货物生产厂家的产品检测证书、出厂检验报告、合格证书、产品说明书、中文技术资料、中英文操作手册和相关图纸等。

（3）货物随机提供的装箱清单（每箱一单）。

2.乙方还应提供下列服务：

（1）帮助完成实际使用单位少量需安装可利用的原有旧货物；

（2）货物的现场安装、调试、启动监督及技术支持；

（3）在厂家和/或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对实际使用单位操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，甲方不再另行支付。

十三、质量保证

1.乙方所提供的货物应保证是企业原厂生产的产品而不是其他地方生产的、全新的、未使用过的，是原包装未拆封的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有使甲方满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在货物质量保修期内，乙方应对由于设计、工艺、材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。

2.根据甲方按检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质量保修期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方，提出索赔。乙方在收到通知后，应在规定期限内，用与投标时采用的零件、部件或材料来更换有缺陷的或不符合要求的零件、部件或材料，同时相应延长质量保修期。

3.货物质量保修期

本项目所有货物及附件的质量保修期自验收合格并交付使用之日起开始计算，应提供壹年（12个月）的免费原厂质保，如乙方承诺的产品质保期高于12个月的则按照乙方承诺执行（设备部件原厂商若比上述的质保期更长则以原厂商提供为准）。质量保修期内免费（除人为因素造成外）上门服务，并提供终身维修服务，免费是指免零部件、材料费、易耗品、人工费、交通住宿费等与上门保修服务有关的一切费用。如厂商本身承诺的产品质保期高于采购文件或投标文件要求的则按照厂商承诺执行。

十四、补救措施和索赔

1.甲方有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向乙方提出索赔。

2.在质量保证期内，如果乙方所供产品存在重大缺陷，而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且甲方可以全额没收履约保证金：

（1）乙方退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

（2）根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3）乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3.如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额（合同总额的20%违约金），如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

十五、履约延误

1.乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。

2.在履行本合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3.如乙方无正当理由而拖延交货，经协商无效，甲方有权追究乙方的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款2000元处理，如果超出合同规定期限7天不能供货，则甲方可以终止合同，并没收全部履约保证金，并收取乙方合同总价20%的违约金。

十六、不可抗力

1.如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

十七、争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，可向温州仲裁委员会申请仲裁。

十八、违约处理

1.在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）乙方提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）乙方没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）乙方没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2.如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

十九、合同转让和分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

二十、合同生效

1.如上述文件与本合同有不符之处，以有利于甲方的为准。

2.本合同在甲方收到乙方提交的履约保证金后，且经双方法定代表人或授权代表签署，甲方与乙方加盖印章后生效。

3.合同一式柒份，双方各执叁份，壹份送招标代理公司备案。

二十一、其他约定

1.乙方在接到甲方采购通知后7日历天内，将货物送至各使用单位指定地点，并安装调式符合至合同约定和实际使用单位的要求。

2.乙方所售设备整机免费保修期一年（乙方报价承诺的保修期高于该期限的，以乙方承诺为准），指定产品按厂家规定时间保修，一个月内出现质量问题的，乙方予以换新。保修期内，乙方在工作时间内接到使用单位维修通知后，在一个工作日内派员至现场维修。如果不能在现场解决，乙方维修人员将损坏设备运到乙方公司维修。如乙方未能在约定时间内提供服务，甲方有权委托第三方维修，其费用由乙方承担，并在质保金中扣除。

3.乙方安装调式符合至合同约定和甲方使用的要求，设备由使用单位验收后，乙方须提供送货单供使用单位签字确认，确认单内容要包括设备名称、型号、价格、日期、使用单位联系人及联系电话、使用单位签字等内容，供买方与各使用单位月度核对，如乙方无法提供送货单造成甲方与使用单位无法核对货款，甲方有权拒绝支付该笔货款。如各使用单位对乙方提供给甲方的送货单金额等有异议的，由乙方负责与各使用单位核对确认后，甲方再办理付款手续。

4.本合同涉及的采购预算金额为甲方的2025年度的预计采购金额，最终结算合同价款以甲方实际产生的采购数量为准。

二十二、合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

本页无正文内容：

| 甲方：苍南格林风力发电有限公司（印章） 法定代表:（签字） 授权代表： 地址：浙江省温州市苍南县霞关镇窑洞行政村北关岛 邮政编码： 电话：13867736885 传真： 开户银行：中国建设银行温州分行 帐号：33001623535053008060 | 乙方： （印章） 法定代表:（签字） 授权代表： 地址： 邮政编码： 电话： 传真： 开户银行： 帐号： |
| --- | --- |

# 第三部分   附   件

## 附件一 投标函

投 标 函

平阳西湾风力发电有限公司：

苍南格林风力发电有限公司：

浙江建科工程项目管理有限公司：

根据贵方为                 项目（项目编号:       ）的投标邀请，我方           　　　      （投标供应商名称）作为投标供应商正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别密封装袋：

（—）按“投标供应商须知”要求编制投标文件的技术资信标【正本一份，副本X份】；

（二）按“投标供应商须知”要求编制投标文件的商务（报价）标【正本一份，副本X份】；

我方已完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，在投标有效期内撤回投标，其投标保证金贵方可不予退还；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价;

（六）我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标供应商名称

公章

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期

## 附件二 投标报价一览表

投标报价一览表

项目名称：                             项目编号：                 （价格单位：人民币元）

| 序号 | 项目名称 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 小写：¥ |  |
|  |  | 大写：人民币 |  |

说明：

1.▲本项目投标报价是指投标人在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给投标人的所有价款，包括货款、人工、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等完成本项目的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用，投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总价。投标人须充分考虑本项目的特殊性和不可预见性在内的所有为完成本项目引起的费用等所需的各项应有费用。

投标报价应为完成本采购文件规定内容的所需发生的直接成本、间接成本、利润、税金、政策性文件规定的费用、代理服务费用等一切费用均应计入投标报价；凡未列入的，将被认为均已包含在总报价中，今后不得以任何理由追加或调整。若成交供应商所供货物在合同供货期内价格因市场原因有重大变动，则采购人和成交供应商双方在友好协商后，根据市场价格浮动幅度对货物价格进行适当调整，有关价格的调整以补充协议方式作为本合同的有效组成部分。

2. 此栏内投标报价应与附件三“投标分项报价表”合计总价相一致。

3.▲不提供投标报价一览表将视为没有实质性响应采购文件。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：      年   月

## 附件三  投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：                                  项目编号：

| 序号 | 项目内容 |  | 单价（元） | 数量 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件。

2.此表的合计总价应与附件二“投标报价一览表”中的投标报价相一致。

3.如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

4．本表可在不改变格式的情况下根据具体内容自行增减。

5. 本投标分项报价表的货物以采购文件第四部分《采购内容及要求》中采购内容为准。

6.投标供应商可按以上表格形式进行复制。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：      年   月    日

## 附件四  资格证明文件

（一）-1法定代表人身份证明

平阳西湾风力发电有限公司：

苍南格林风力发电有限公司：

浙江建科工程项目管理有限公司：

本人    （法定代表人姓名）为     （投标供应商全称）的法定代表人。我公司参加贵单位组织的     （项目名称、项目编号）的采购活动，由我本人全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。联系方式如下：手机号码：       联系邮箱:         详细通讯地址：        。

投标供应商全称（公章）：

日期：      年    月    日

附：法定代表人身份证正反面复印件

（一）-2法定代表人授权书

平阳西湾风力发电有限公司：

苍南格林风力发电有限公司：

浙江建科工程项目管理有限公司：

（投标供应商全称）法定代表人            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的               （项目名称、编号）的采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。联系方式如下：联系电话：   联系邮箱： 详细通讯地址：  。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此说明。

法定代表人 (签字或盖章)：

投标供应商全称（公章）：

日期：      年    月    日

附：法定代表人及授权代表的身份证正反面复印件

说明：

1、若投标供应商代表为法定代表人，应提供身份证明（一）-1并提交法定代表人身份证正反面复印件；

2、若投标供应商代表为法定代表人授权代表，应提供授权书（一）-2，并附法定代表人及授权代表的身份证正反面复印件。

（二）投标供应商有效的营业执照副本（复印件加盖公章）

（三）供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（采购公告发布之日至投标截止时间前）

（四）关于符合《温州市市属国有企业采购管理办法》第十八条规定的承诺函

平阳西湾风力发电有限公司：

苍南格林风力发电有限公司：

浙江建科工程项目管理有限公司：

我单位就            （项目名称）           （项目编号）项目承诺具备下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

如有虚假，采购人可取消我单位任何资格（投标/中标/签订合同），我单位对此无任何异议。

特此承诺！

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：      年   月    日

▲承诺函内容不得自行更改，不提供承诺函或更改承诺函内容将被视为没有实质性响应采购文件。

（五）联合体投标协议（如有）

甲方（联合体牵头单位）：

乙方（联合体成员）：

各方经协商，就招标项目名称为        编号为        的招标采购活动联合进行招标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，              为联合体牵头人，             为联合体成员，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，牵头人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及招标内容而对采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合体各方产生约束力。如果成交并签订合同，则联合体各方将共同履行对采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体其余各方保证对牵头人为响应本次投标而提供的服务提供全部质量保证支持。

四、本次联合体投标中，双方各承担以下的工作和责任：

1、甲方承担的工作和责任为（详细说明）:                                  。

2、乙方承担的工作和责任为（详细说明）：                                 。

3、如中标，联合体将遵守以下规定：

联合体牵头人和成员共同与采购人签订合同书，并就中标项目向采购人承担合同规定的联合或各自的义务、责任和风险，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。在整个合同实施过程的全部事宜均联合体牵头人代表联合体成员接受采购人的指令、指示和通知。

五、有关本次联合体投标的其他事宜：                               。

六、本协议提交采购人后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议签约各方各持一份，交招标机构两份，其中一份投标时装订于投标文件正本内，一份与投标文件一同提交。

甲方单位：       （公章）                乙方单位：         （公章）

法定代表人：（签字或盖章）                     法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日                 日期：     年   月   日

附件五  商务条款、技术规格偏离表

商务条款、技术规格偏离表

项目名称：                                             项目编号：

| 内 容 | 采购文件 条目 | 采购文件 规格要求 | 投标文件 对应规格 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务条款 |  |  |  |  |
| 技术规格 |  |  |  |  |

注： 如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况，视为完全响应采购文件要求无偏离。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年     月    日

附件六

同类项目业绩表

项目名称：                                        项目编号：

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 实施时间 | 用户联系人/联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.根据评分细则要求提供相关证明材料（复印件加盖公章）。

2.投标供应商可按此表格式复制。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：      年     月    日

# 第四部分   采购内容及要求

一、项目概况

1.采购单位：平阳西湾风力发电有限公司、苍南格林风力发电有限公司

2.项目名称：2025年平阳西湾风力发电有限公司、苍南格林风力发电有限公司风机备品备件及工具集中采购

3.项目简要说明：为确保机组在出现故障时有充足的备品备件及工具提供维修，避免因设备长时间故障停机而造成的弃风损失，提高发电效率，现计划对西湾风电、格林风电所属两个风电场的备品备件及工具进行集中采购。

4.预算金额：83万元，资金来源为苍南格林风力发电有限公司、平阳西湾风力发电有限公司自有（苍南格林风力发电有限公司38万元，平阳西湾风力发电有限公司45万元）。

5.拟采用采购方式：公开招标

二、采购标的具体情况

1.货物清单

1.1平阳西湾风力发电有限公司的货物清单

供应商保证提供如下内容的合格产品：              金额单位：人民币元

| 采购产品名称 | 型号规格和技术参数 | 数量 | 制造商/品牌 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防雷碳刷 | T164T7At | 20 | 国产 |  |  |
| 储能罐 | 0.75L | 10 | 博士 |  |  |
| 振动传感器+分析仪 | 震动防护信号 | 2 | 保定科诺 |  |  |
| 振动开关 | 0 | 2 | 米塔 |  |  |
| 温度变送器(隔离器） | PHF-44NZ-4141 | 10 | PHF |  |  |
| k5,k6,k7,k8,k9,k10 k13,k14, kh2,kh3交流接触器 | 3TF4011-1XB4 ，1NO+1NC线圈24VDC | 10 | Siemens |  |  |
| 操作面板 | OP177B 642-0DC01-1AX1 | 2 | Siemens |  |  |
| 电量采集模块 | 0 | 4 | 米塔 |  |  |
| 齿轮油压力表 | EDS3346-1-0010-Y00-F1(10bra） | 5 | 凯德克 |  |  |
| V4，V5整流桥 | KBPC 3506 600V/35A | 5 | HYDAC |  |  |
| 压力继电器110 | HDA4745-A-250-YOO | 5 | HYDAC |  |  |
| 单向阀（100） | RV5E-01X-0.5 | 5 | HYDAC |  |  |
| 压力防护阀（360） | ST-G-3/8-Berstcheiben-StopfenBers tllbermadruck127bar eingestellt bei 22℃ | 5 | HYDAC |  |  |
| C4，C5电容 | 4700μF，63V | 5 | 爱普生 |  |  |
| 提升机限位开关 | 0 | 5 | 施耐德 |  |  |
| 电磁阀190 | WSEC08130-04X-G24-Z4 | 3 | HYDAC |  |  |
| 电磁阀290 | WSM08130D-01M-C-N | 3 | HYDAC |  |  |
| 电磁阀230 | WSM06020Z-01M-C-N-24DG | 3 | HYDAC |  |  |
| 电磁阀350 | WSM06020Y-01M-C-N-24DG | 5 | HYDAC |  |  |
| 溢流阀140 | DB4E-062-CE0034.ENIS04126.4L.5.180 | 3 | HYDAC |  |  |
| 溢流阀160 | DE4E-01X-200V | 3 | HYDAC |  |  |
| 溢流阀220 | DB4E-01X-100V | 3 | HYDAC |  |  |
| 液位计(30) | FSK-127-2.4/0/-/12 | 2 | HYDAC |  |  |
| 电磁阀320 | PWK08120D 12-C-N-24PG | 5 | HYDAC |  |  |
| 风机电容 | MKK-6901D-25-01 | 20 | 爱普生 |  |  |
| 叶尖油管 | 0 | 20 | 伊顿 |  |  |
| 蓝色变色硅胶 | 0 | 100 | 其他 |  |  |
| 风向标（带加热） | 51278.68.242 | 2 | 贝良 |  |  |
| 风速仪（带加热） | 51277.67.573B | 2 | 贝良 |  |  |
| 齿轮油滤芯 | 1300R010BN4HC/ -V-B4-KE50 | 21 | HYDAC |  |  |
| 箱变温湿度控制器 | BWY-803B | 20 | BWY |  |  |
| 避雷器 | YH5WZ-511134W | 2 | 盾牌 |  |  |
| 偏航计数器 | REVRATLO1:100-LE:3A-UE250VAC MY897 | 5 | TRE |  |  |
| 液压油 | 美孚524 20升/桶 | 15 | 美孚 |  |  |
| 液压油 | 嘉士多 20升/桶 | 5 | 嘉实多 |  |  |
| 齿轮油 | shcxmp320 208L/桶 | 1 | 美孚 |  |  |
| 主轴油 | 美孚SHC460 20升/桶 | 5 | 美孚 |  |  |
| 发电机油 | 美孚SHC100 20升/桶 | 2 | 美孚 |  |  |
| 齿轮油压力表 | EDS3346-1-0010-Y00-F1(10bra） | 3 | HYDAC |  |  |
| 世万保偏航制动器 | 偏航制动器BSAB75-S-401 | 8 | 世万保 |  |  |
| 合同总价 | 大写： 小写： |  |  |  |  |

1.2苍南格林风力发电有限公司的货物清单

供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币元

| 采购产品名称 |  | 型号规格和技术参数 | 数量 | 制造商/品牌 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24DC电源模块 |  | 6EP1334-2AA01 | 5 | Siemens |  |  |
| 模块4-DO模块 |  | 322－1BL00－0AA0 | 3 | Siemens |  |  |
| 模块2-CPU模块 |  | 315－2AG10－0AB0 | 3 | Siemens |  |  |
| 模块3-DI模块 |  | 321－1BL00－OAA0 | 2 | Siemens |  |  |
| 模块6，7-AI模块 |  | 331-7KF02－0AB0 | 2 | Siemens |  |  |
| 模块8通信模块 |  | 340-1CH00-0AE0 | 2 | Siemens |  |  |
| 模块5—高速计数模块 |  | 350－2AH00－0AE0 | 2 | Siemens |  |  |
| 光电转换模块 |  | 6GK1503-3CB00 | 3 | Siemens |  |  |
| 偏航编码装置 |  | REVRATLO1:100 LE：3A UE250VAC MY897 | 2 | MEYLE-TER |  |  |
| 齿轮油油位计 |  | 重齿齿轮箱使用，长度30cm | 5 | HYDAC |  |  |
| 齿轮轴承温度传感器 |  | WZP-270 | 20 | 重庆长仪仪器 |  |  |
| 高速闸传感器 |  | 409-2005-803 | 4 | 世万保 |  |  |
| K21-K29交流接触器 |  | UA30-30-10RA, 690VAC，线圈电压230VAC配RC5-1-230 | 15 | ABB |  |  |
| F7断路器 |  | 5SX22,C32,～400V | 10 | 西门子 |  |  |
| F8,F11断路器 |  | 5SX21,C10,～230/400V | 10 | 西门子 |  |  |
| F9,F10,F16,F18断路器 |  | 5SX22,C10,～400V | 10 | 西门子 |  |  |
| F12,F13,F31断路器 |  | 5SX22,C20,～400V | 10 | 西门子 |  |  |
| F14,F15,F17断路器 |  | 5SX22,C6,～400V | 10 | 西门子 |  |  |
| 断路器6-10A |  | 3VU1340-1ML00 | 10 | 西门子 |  |  |
| F6.3 熔断器 |  | NT100，35A | 10 | 飞灵 |  |  |
| F1.1熔断负荷开关座 |  | NTS-00 160 690VAC | 20 | 维纳尔wohner |  |  |
| QF2.1-QF2.5熔断负荷开关 |  | LTS-00 160 690VAC | 20 | 维纳尔wohner |  |  |
| Kh14,kh15, Kh16.1,Kh16.2,Kh16.3,Kh17.1,Kh17.2,Kh18.1,Kh18.2中间继电器 |  | MK3P-I, 10A, 线圈24VDC | 20 | OMRON |  |  |
| F4电源板 |  | S780 | 15 | 科诺伟业 |  |  |
| 转速驱动板 |  | S780 | 15 | 科诺伟业 |  |  |
| 液压缸 |  | ZJYG70/40(230) | 10 | HT |  |  |
| 润滑系统过滤滤芯 |  | 1300 R 010 BN4HC/-V-B4-KE50/AJ-E | 22 | HYDAC |  |  |
| 风机电容 |  | MKK690-D25-01 | 15 | TDK |  |  |
| 高速闸刹车片 |  | 490-0402-803 | 5 | 世万保 |  |  |
| 合同总价 | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

注：

1）以上合同总价包括运抵使用单位的运输、安装、调试、验收、税金等费用。供应商采购设备数量需经采购人事先确认，合同结算金额以实际采购数量进行结算。

2）在合同供货期内，若成交供应商所供货物价格因市场原因有重大变动，则甲乙双方在友好协商后，根据市场价格浮动幅度对货物价格进行适当调整，有关价格的调整以补充协议方式作为本合同的有效组成部分。

2.质量标准和要求

2.1产品的设计及制造质量均应符合国家（或国际）最新颁布的有关标准/规范要求。技术标准按国家最新颁布的标准及采购人认可的国际标准。凡需国家强制性认证或认可的产品、需提供相应的证书和认可的标志。

2.2供应商所供货物必须是全新的，表面无划伤，无碰撞，其技术规格、标准必须符合采购人需求书要求和国家检测标准。质保期内，由供应商联同厂家共同负责相关售后服务工作。

3.权利瑕疵担保

3.1.供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

3.2供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3.3供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

3.4如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由供应商承担全部责任以及赔偿采购人全部损失。

4.包装要求

4.1供应商应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装以保证货物安全运达采购人指定地点。

4.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

4.3供应商在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到采购人48小时前通知采购人以准备接货。

4.4货物在交付采购人前发生的风险均由供应商负责。

4.5货物在规定的交付期限内由供应商送达采购人指定的地点视为交付，供应商同时需通知采购人货物已送达。

5.工期（供货期）

5.1货物交货地点：采购人指定现场。

5.2货物交货时间：签订合同后30天内供货至采购人指定地点并通过使用方组织的初步验收。若逢国家重大节假日，双方可在友好协商后通过补充协议方式适当延长供货期。

6.货物的到货、安装、调试和验收

6.1到货

供应商必须在合同规定时间内完成货物的供货、安装及验收。货物到达现场后，供应商必须派员工到现场与实际使用单位一起检验，按供货清单验收，若有缺少或损坏，供应商应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使实际使用单位满意为止。

6.2安装

（1）为确保安装调试工作安全有序的进行，要求供应商在货物运抵安装现场前3天内，向实际使用单位提供一份详细的安装、调试验收计划和所采用的标准及方法，现场负责人、工程师和参与安装人员的名单，此计划和采用的标准一旦被采购人确认就不得随意更改，否则供应商应承担相应责任。

（2）货物的安装必须符合有关标准和规范。

6.3调试

货物安装就位、校准后，供应商应按事先被实际使用单位认可的调试验收计划对货物进行调试，并对货物所标注的各项技术指标进行测试，测试报告将在货物验收完毕后提交给实际使用单位，但供应商应对测试的各种数据的真实性负责。实际使用单位也可以要求具有检测资质的第三方用专用仪器进行功能 、性能测试，供应商负责测试和调试所需的一切费用，并填写测试报告交由实际使用单位存档。

6.4验收

（1）供应商将所有供货产品的使用说明书、合格证、保修卡整理齐全后，交付实际使用单位保管。

（2） 验收标准依次序对照适用标准为：

①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业技术规范标准等；

②符合采购文件和响应承诺采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；

③货物来源国官方标准。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。

（3）若因供应商产品质量或安装技术问题导致验收不合格，供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由供应商承担，采购人保留向供应商索赔的权利。

6.5若因供应商产品质量或安装技术问题导致货物超过二次不能验收合格，采购人有权选择退货，并保留向供应商索赔的权利。

6.6供应商在货物到货、安装、调试和验收期间应接受实际使用单位的协调和管理，供应商应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

- 第五部分   评标原则及方法

根据《温州市市属国有企业采购管理办法》等相关法律、法规特制定以下评标办法。

- 总  则

评标工作应遵循公开、公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保项目质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

- 二、 评标组织

评标工作由采购单位依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

- 三、 评标程序

评标委员会对各投标供应商的投标资格和符合性进行审查；然后对合格投标供应商的技术资信标进行评审；技术资信标评审结束后开启商务（报价）标，开启商务（报价）标前先公布投标供应商技术得分情况，然后由投标供应商代表检查商务（报价）标的密封情况，确认无误后开启商务（报价）标并对商务（报价）标进行评审，根据综合评审结果，提交评审报告。

- 四、 评标办法

本次评标采用综合评分法，总分100分，其中技术资信50分（技术资信权值50%），商务（报价）50分（价格权值50%）。即最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项评分内容评审后，以评标总得分最高的投标供应商，作为该标段第一中标候选供应商。

- 五、 评分细则

1.   技术资信分的评定（50分）

各评委成员按下列评分内容进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定独立打分并记实名。如某张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评标委员会成员对投标供应商的各项评分内容评分的合计分的算术平均值为该投标供应商技术资信的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合实力 | 12 | 根据投标人的企业信誉、行业实力、资质、财务状况等进行综合评分。 企业综合实力强劲的得6-4分； 企业综合实力较强劲的得4-2分； 企业综合实力较一般的得2-0分；未提供或提供不全的不得分。 注：提供相关证明材料等复印件加盖公章，否则不得分。 |
|  |  |  | 具有有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证的，每提供一个得2分，本项最高得6分。 注：提供有效的认证证书复印件加盖公章。 |
| 2 | 业绩 | 5 | 投标人自2022年1月1日起（以合同签订时间为准）至招标截止时间止，具有同类项目业绩的，每提供一个得2.5分，最高得5分。 注：提供合同原件扫描件和中标通知书原件扫描件并加盖公章，否则不得分。 |
| 3 | 拟投入项目人员情况 | 3 | 投标人拟投入本项目的项目负责人具有高级职称的得3分，具有中级职称的得2分。 注：需提供相关人员近3个月（投标截止时间前）的社保证明、职称证明、执业资格证书（如有）等，上述材料以复印件加盖公章形式提供，未提供或提供不全的不得分。 |
| 4 | 实施方案 | 6 | 根据投标人提供的供货、安装、调试、验收等方案进行综合评分： 方案内容完整、切合项目实际情况的得6-4分； 方案内容较完整、较切合项目实际情况的得4-2分； 方案内容不够完整的得2-0分，未提供或提供不全的不得分。 |
| 5 | 重点、难点分析及解决方案 | 6 | 根据投标人对本项目重点、难点的把握，提出可行及有效的解决方案和合理化建议进行综合评分。 方案和建议合理、可行、有针对性的得6-4分； 方案和建议较合理、可行、有针对性的得4-2分； 方案和建议不合理或者没有针对性的得2-0分；未提供或提供不全的不得分。 |
| 6 | 质量及安全保障 | 6 | 根据投标人对货物的质量及服务人员的保障措施进行综合评分： 措施得力，内容具体、有效、可行，有利于保障项目实施的得6-4分； 措施适当，内容基本合理可行的得4-2分； 措施、内容较为简单或可行性较差的得2-0分，未提供或提供不全的不得分。 |
| 7 | 应急预案 | 6 | 根据投标人针对本项目实际情况，对各类突发事件、特殊状况的应急预案进行综合评分。 预案合理、可行、有针对性的得6-4分； 预案较合理、可行、有针对性的得4-2分； 预案一般合理或针对性不强的得2-0分，未提供或提供不全的不得分。 |
| 8 | 售后服务承诺 | 4 | 根据投标人提供的售后服务方案进行综合评分： 售后服务方案完整合理、可操作性强的得4-3分； 售后服务方案较完整合理、可操作性较强的得3-2分； 售后服务方案不够完整、合理性及可操作性一般的得2-0分；未提供的不得分。 |
| 9 | 投标承诺 | 2 | 投标人承诺在中标后，在规定的质保期内每多增加一年的得1分，最高得2分。 注：提供承诺函，承诺函格式自拟并加盖公章。未提供的不得分。 |

2.   商务（报价）评分（50分）：

满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。

（1）有效投标供应商的投标报价等于评标基准价时其价格分（报价分，下同）为满分50分；

（2）其他投标供应商的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标供应商投标报价）×50%×100（四舍五入，保留小数点后2位）

（3）▲投标供应商的报价均超过了采购预算，该标段应予废标，重新组织采购。

3.   有效投标供应商的综合得分为技术资信分和商务（报价）分的总和。

- 4.   评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定在有效标中按投标供应商综合得分由高到低顺序排列，综合得分最高的投标供应商作为该标段第一中标候选供应商向采购人推荐，并提交评标报告（得分相同，投标报价低的排序靠前；得分且投标报价相同的，由评委抽签决定顺序排列。）。

- 六、 定标办法

1.   本次采购由评标委员会推荐中标候选供应商，采购人根据评标委员会的推荐结果最终确认一名中标供应商。

2.   如排名第一的中标候选供应商因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；或采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或经质疑，采购组织机构审查确认因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人应重新组织采购。

- 七、 确定中标供应商

中标供应商经采购人确认后，中标结果在温州国企采购平台及集团官网等信息媒体上公告。中标公告的公示期结束后，在规定期限内无异议则采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

- 八、 投标供应商义务

投标供应商应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术等问题。评标结束，所有评标资料归档备查。