温州肯恩大学一期一标外立面加固和景观改造施工图纸设计服务询价报价单

我校（以下简称甲方）现需以下服务，决定采用询价方式采购，预算为 198000元（超过预算报价无效），请供应商（以下简称乙方）提供一次性报价，在满足采购需求，质量与服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交中标商。

|  | 温州肯恩大学一期一标外立面加固和景观改造施工图纸设计服务 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 设计费单价（元） | 设计（元） | 工作内容 | 备注 |
| 1 | 施工图设计费 | 一项 |  |  | 温州肯恩大学一期一标外立面加固和景观改造施工图纸设计包含内容（按学校确定概念方案进行完善和深化设计。包含：建筑、结构、幕墙、景观等专业；并按学校要求编制项目估算；配合图审单位完成图审，如需设计复核需出具复核意见；设计区域：温肯楼架空层到一号餐厅风雨连廊；一标外立面改造、加固及雨棚等，一标景观绿化提升、水池改造等。） |  |

- 一、项目概况

- 1.温州肯恩大学温州市瓯海区丽岙街道大学路88号，本次采购标的为一标外立面加固和景观改造施工图设计。项目改造预算为400万元，项目分二年进行实施。提供改造方案详见附件。

- 二、采购内容及要求

- ★设计要求：排除建筑外立面安全隐患，确保安全；以现代简约风格为核心，注重空间开放性与功能性，选用环保、耐用材料，提升景观效果，打造高品质居住环境；优化公共区域社交功能，提供舒适、便捷的生活体验，满足未来多元化需求。

- ★设计工作内容要求根据学校确定的概念性方案，进行施工图完善和设计完成的全过程设计服务，具体包括以下阶段：

- ★一、设计深化阶段：

- ★1、施工图纸设计：根据学校确认的概念性方案，完成详细的施工图纸设计，包括但不限于平面图、立面图、剖面图、节点大样图等。设计区域涵盖温肯楼架空层到一号餐厅风雨连廊、一标外立面改造、加固及雨棚等，以及一标景观绿化提升，水池改造等。

- ★2、专业设计：包括建筑、结构、幕墙、景观等专业设计。

- ★3、提供主要材料、设备的技术参数和选型建议。

- ★4、根据施工图提供工程量清单和造价估算。

- ★二、报批和图审阶段

- ★1、如住建等部门需报批手续，需协助办理；

- ★2、结构变动需配合施工图审查机构完成图纸审查，并根据审查意见修改图纸，确保图审合格。（包含原建筑、结构、消防等各专业技术复核，必要时出具设计复核意见。）

- ★三、施工配合阶段

- ★1、技术交底

- ★2、出具设计变更图纸和说明；

- ★3、参与竣工验收，提供验收意见。

- ★4、配合竣工相关手续办理，提供相关手续资料。

- 注：★成交供应商所提供的设计（服务），须符合国家规定的有关标准和要求。

- 支付方式：合同签订后7个工作日内，支付合同价的30%；提供施工图纸确认后，出具图审合格书支付至合同价90%；项目施工竣工备案完成后，余款一次性付清。注：采购人对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商银行账户。

- 设计文件编制期限、设计服务期限：设计文件编制期限：合同签订后，10天内出具初步施工图确定后，20天出具施工图；设计服务期限：从合同签订之日起至项目竣工备案完成（包括项目完工后缺陷责任期的技术服务，有关技术资料文件的盖章等）

注意事项：

1、乙方应在4月1日前将上述材料的最终报价，可以以纸质寄送至温州瓯海区丽岙街道大学路88号温州肯恩大学温肯楼B219室。投标截止时间4月1日下午2点 。要求设计单位：供应商须具备建筑行业（建筑工程）设计甲级资质或建筑行业设计甲级资质或工程设计综合甲级资质。乙方需提供报价表、资质证书、营业执照，其中报价表需加盖公章和法人章（签字）。否则一切后果由乙方承担。不设投标家数限制。

2、中标设计单位应确保4月20日前完成服务。

3、中标设计所提供的设计（服务），须符合国家规定的有关标准。

4、设计服务其报价是指税后的价格。

5、甲方联系方式为：王老师，手机号码：13777793783    地址：温州瓯海区丽岙街道大学路88号温州肯恩大学温肯楼B219室。

乙方：（盖章）

代表签字：

年　　月　　日