乌海市公共资源交易中心

机房环境安全管理制度

第一条 计算机设备和机房应保持其工作环境整洁，保持机房所必须的温度和湿度。

第二条 计算机房应按照规定配备足够数量的消防器材，并定期检查更换消防器材。

第三条 机房及其附近严禁吸烟、焚烧任何物品，严禁携带易燃易爆品进入机房。

第四条 机房用电严禁超负荷运行。需要接入设备时，应严格按照机房配电线路，对号接入，严禁随意接入负载。

第五条 定期对机房供电线路及照明器具进行检查，防止因线路老化短路造成火灾。

第六条 机房工作人员要熟悉设备电源和照明用电以及其他电气设备总开关位置，掌握切断电源的方法和步骤，发现火情应沉着判断起火原因，及时报告，并立即切断电源及通风系统，采取有效措施及时灭火。

第七条 机房内应定期除尘，在除尘时应确保计算机设备的安全。

第八条 机房内严禁存放与工作无关的任何设备或物品。

乌海市公共资源交易中心机房管理制度

计算机机房属机密重地，要做到严格管理，保证安全。

第一条 中心机房的管理由信息技术科管理人员负责，非机房工作人员未经允许不准进入。

第二条 机房内应保持整洁，严禁吸烟、吃喝、会客、休息。不准在计算机及工作台附近放置可能危及设备安全的物品。

第三条 机房内严禁一切与工作无关的操作。严禁外来信息载体带入机房，未经允许不准将机器设备和数据带出机房。

第四条 认真做好机房内各类记录介质的保管工作，落实专人收集、保管，信息载体必须安全存放并严密保管，防止丢失或失效。机房资料外借必须经批准并履行手续，方可借出。作废资料严禁外泄。

第五条 机房工作人员对机房存在的隐患及设备故障要及时报告，并与有关部门及时联系处理。非常情况下应立即采取应急措施并保护现场。

第六条 机房设备应由专业人员操作、使用，禁止非专业人员操作、使用。对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。

第七条 外单位人员因工作需要进入机房时，必须报经信息技术科同意后方可进入，进入机房后须听从中心工作人员的指挥，未经许可，不得触及机房内设施。

乌海市公共资源交易中心

信息系统运维管理制度

为实现公共资源交易信息系统高效、安全运行，为各科室的工作提供高质量的信息化平台，保证信息系统的安全性、稳定性、保密性，促进公共资源交易规范化、透明化，实现公共资源交易监管的责权明确、制度完善，需要对信息系统的使用、维护、管理进行规范，特制定本制度。

第一章 信息系统使用

第一条 中心软件系统操作人员必须严格按照中心划分的权限操作。如需变更权限，需提供纸质申请，由所在科室科长审核，经分管领导同意后由信息技术科给予变更。

第二条 凡具有软件操作权限的工作人员，必须严守自己的用户名和密码，不得向他人透露，如因此造成信息外泄，由该工作人员自行负责。

第三条 软件操作人员必须熟练操作流程，能够解决日常常见问题，日常使用过程中注意信息保密，避免无关人员获取系统信息。

第四条 未经授权，不得打印或拷贝系统信息数据等内部资料给其他无关人员。

第二章 软件系统业务信息修改

第五条 如确因工作需要调整数据，或因业务操作错误、系统故障等原因需要直接修改数据库中的数据，根据修改业务数据的影响程度分为一般业务数据修改、重大业务数据修改两种情况处理。

一般业务数据修改：

由项目负责人提出修改申请，所在科室科长审核、分管领导同意后，报信息技术科，由信息技术科联系软件公司修改。

重大业务数据修改：

由各科室提出书面申请，信息技术科汇总后形成书面文档，报分管领导审核，经党组会同意后，以单位出函方式通知软件公司修改。

第三章 系统操作培训

第六条 实施或开发新的信息系统或者功能模块，或者对系统功能进行较大调整时，由信息技术科组织相关操作人员进行集中操作培训。

第七条 因岗位调整、新进员工等原因需要进行系统操作培训的，所在科室负责人应首先安排原岗位人员对新到岗人员进行培训，作为工作交接的一部分。

第八条 如个别操作人员对系统操作不熟悉，需要进行单独培训，由信息技术科提供帮助。

乌海市公共资源交易中心

信息系统安全管理办法

第一章 总则

第一条 为保证乌海市公共资源交易中心（以下简称中心）信息系统安全可靠运行，保护信息系统免受侵害，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《电子招标投标办法》、《信息安全等级保护管理办法》等法规规章、技术规范的规定，结合中心实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于中心信息系统安全的管理。中心信息系统安全包括：政采云系统、内蒙古政府采购系统等平台应用系统的安全以及中心网络机房安全、数据安全等。

第三条 中心及相关工作人员在信息系统的开发建设、管理使用过程中，应当按照国家相关法律法规和本办法的规定和要求，提高安全意识，履行相关职责，采取有效措施，防范安全风险。

第二章 组织保障

第四条 中心成立信息系统安全管理工作小组（以下简称工作小组），负责中心的信息系统安全管理工作。工作小组由中心分管信息系统安全的副主任担任组长、信息技术科科长担任副组长，信息技术科作为责任科室确定中心系统安全员、数据安全员、网络机房安全员等工作人员。

第五条 工作小组组长全面负责中心信息系统安全管理工作。相关科室负责人协助组长完成各项工作。系统安全员、网络机房安全员、数据安全员分别负责系统安全、网络机房安全、数据安全的管理。

工作小组每年至少安排一次信息系统软硬件安全防护演练，委托安全等保评测机构对系统安全进行测评，分析演练中存在的安全漏洞，并给予应对策略。定期组织数据恢复演练，提高系统管理人员的数据恢复熟练度，减少恢复时间。

第六条 工作小组每月召开信息系统安全管理例会，总结前阶段安全管理工作，制定下阶段工作计划。组织开展信息系统安全培训。对相关科室和人员进行信息系统安全考核。

第七条 中心工作人员应当使用正版操作系统及杀毒软件，确保计算机安全运行。不得泄漏本单位或本人的用户名、口令，以及其他涉及计算机网络安全的信息，不得将本单位或本人的数字证书交给其他单位或人员使用。

第八条 中心信息系统安全管理所需资金应当列入中心年度预算。

第三章 系统安全管理

第九条 系统安全员应当采取有效措施，保障系统稳定、可靠运行。

第十条 系统安全员根据系统运行要求配置系统基础数据和系统访问策略，建立系统管理员账户。

第十一条 系统安全员应当及时做好系统服务的启停、系统补丁更新、系统升级、系统日志分析等工作。

第十二条 系统安全员按照工作小组的决定分配系统操作权限，加强系统操作权限管理，及时取消离岗离职人员系统操作权限。

第十三条 系统安全员按照系统安全审计要求定期对系统进行安全审计。

第十四条 系统安全员负责制定系统重大升级方案，经工作小组审核通过后实施。

第四章 网络机房安全管理

第十五条  网络机房安全员应当采取有效措施，保障网络安全通畅，机房设施稳定运行。

第十六条 网络机房安全员应当做好网络和机房设备设施的监控、维护，以及服务器的操作系统补丁更新、杀毒软件升级及各种防火墙补丁更新、网络中间件的管理和安装等工作。

第十七条 网络机房安全员合理划分网段重要网段应当与其它网段隔离。

第十八条 网络机房安全员应当加强对设备及安全设备的拓扑结构、IP地址、服务器密码等保密信息的管理。

第十九条 网络机房安全员采取SSH等安全加密方式远程登录网络设备及安全设备，加强网络访问安全管理。U盘、光盘等移动介质在机房使用时必须先行查杀病毒。

第二十条 涉及网络、公用软件重要参数更改的，须报经工作小组审核通过后实施。

第二十一条 网络机房安全员按照网络安全审计要求定期对网络进行安全审计，并填报审计结果表。

第五章 数据安全管理

第二十二条 数据安全员应当采取有效措施，保障中心数据安全、完整、可靠。

第二十三条 数据安全员应做好数据库用户设定和权限分配、数据备份、数据分级、数据加密、数据库补丁更新等工作。

第二十四条 数据安全员应当加强数据库口令的保密管理。

第二十五条 数据安全员按照数据库安全审计要求定期对数据库进行安全审计。

第六章 附 则

第二十六条 违反本办法相关规定，造成危害的，追究相关人员责任。

第二十七条 中心可以根据工作实际制定操作细则。

乌海市公共资源交易中心

网络与信息系统应急预案

一、总则

1.目的

为保证乌海市公共资源交易中心信息系统正常运行，确保网络业务系统安全，最大限度降低系统故障的影响。根据中心实际,制定本应急处理预案。

2.工作原则

信息系统应急处理工作应以确保系统网络安全和应用系统稳定安全运行为目的，坚持统一领导，协同配合；分工负责、分头管理；明确职责、监控预警；事前防范、妥善处理的原则，快速、稳妥的处理网络系统、应用系统突发事故。

3.预案范围

信息系统内的核心服务器、交换、程控、存储、网络、电源、温控、消防、应用软件等系统突发故障。

二、组织与职责

1.成立应急小组

组长：聂利光

组员：包岩、曾文君、付文龙

协作部门：内蒙古经财信息技术公司、政采云有限公司、乌海市大数据中心

2．应急小组职责

（1）全面掌握及监督本单位信息系统的应用情况，针对突发事件提出及时全盘解决方案。

（2）负责信息网络及数据中心机房等所有应用平台的预警工作，迅速了解、掌握系统突发事件及其进展情况，及时提供相关报告。

（3）负责与相关部门的突发事件应急处置协调工作，组织、协调系统突发事件的应急处置和防范控制工作。

（4）组织现场应急工作小组和技术专家组进行现场处置，控制事件的进一步发展。贯彻执行应急处理任务。

三、突发故障的事前预防工作

要做好事前预防工作，尽可能的减少突发故障的发生，做到防患于未然。

1.预警制度的建立

信息技术科针对核心服务器、交换、程控、存储、网络、电源、温控、消防等系统必须建立日常维护保障运行机制，落实产品三包期过后的运行维护保障，与相关协作部门建立预警通报制度。

2.预警的必要措施

信息技术科针对核心服务器、交换、程控、存储、应用软件等系统落实专人实时监控，网络、电源、温控、消防等系统建立远程无线呼叫报警系统。

3.预警协作部门的通报与协调

信息技术科与核心服务器、交换、程控、存储、应用软件等系统的维护公司要建立信息情况热线通道，保证随时的技术服务与指导，与综合科事前情况通报制，对于线路切割、整理、断电等事宜实行事前通报制，以提前做好准备。

4.预警的技术保障

信息技术科做好相关信息系统预警所需的技术勘查、检验、检测设备的配备。

四、应急预案的启动与措施

应急预案的启动前提是信息系统内维持应用系统正常运行的核心服务器、交换、路由、程控、存储、网络、电源、温控、消防等系统突发故障，将会导致或已导致系统瘫痪，且现场日常维护人员无法解决的突发事件。

1.突发故障的报告

有关应用系统运行的核心服务器、交换、路由、程控、存储、网络、电源、温控、消防等系统突发故障由技术部门汇总报应急小组。

2.启动应急预案

现场日常维护人员无法解决的突发故障，应立即报请应急小组批准启动应急预案。

3.突发故障的询报

信息技术科就突发故障，负责召集相关技术支持部门、协作单位和技术专家，对突发故障进行技术研判，提出应急处理方案，并上报应急小组，同时，向相关业务协作、应用部门发布应急信息。

4.突发故障的协调措施

信息系统应急处理预案启动后，信息技术科立即通知相关线路及设备服务公司、软件服务公司、相关业务应用部门启动应急措施。信息技术科组织技术支持部门协助受到突发事件影响部门采取应急和防范措施。

5.应急预案启动后的人员安排

信息系统应急处理预案启动后，信息技术科技术人员必须24小时现场职守，与相关协作部门必须保持24小时通讯畅通直至恢复正常。

6.突发故障的事后恢复

鉴于计算机数据保护的重要性，突发事故发生时，一切应急措施应以保护原始数据为主，事后数据恢复也必须经应用软件、数据库、操作系统、数据备份几方专家认后方可实施。数据恢复后，必须当场效验数据的完整性与有效性。

7.突发故障的事后总结

在突发故障得到有效控制与解决，信息系统恢复正常运转后，信息技术科要组织有关专家对故障原因进行认真分析，并向应急小组提出总结报告，以吸取教训，堵塞漏洞完善工作。对人为造成故障的责任人，由应急小组提出意见按程序报有关部门处理。

乌海市公共资源交易中心机房巡检管理制度

一、适用范围

本规定适用于乌海市公共资源交易中心网络设备机房。

二、目的

为了更加有效的对网络信息系统进行管理，及时查找、发现网络及信息系统设备隐患，排除故障，根据相关规定实际情况，制定本管理制度。

三、检查项目要求

1.电源、UPS：检查机房供电状况，UPS工作情况、指示状态。

2. 服务器：检查服务器是否当机，服务器（磁盘阵列）硬盘灯指示是否正常。

3.机房环境：检查机房空调工作状态，机房温度、湿度。

4.网络设备：检查网络设备，包括交换机、路由器、防火墙等及其属设备。检查设备工作状态。

5.网络通道：检查内外网络通道状态，包括中心内部局域网、中心与INTERNET、中心至其他单位的网络通道状态。

6.数据库：检查信息系统数据库服务是否正常。

四、情况记录

各检查项目如无异常情况，在正常或异常栏中打“√”，如有异常情况，做好详细情况说明并及时上报。

将《机房进入申请单》、《机房进出时间登记表》、《机房巡检表》，同时交至档案管理员归档。

五、其他要求

一周打扫一次机房。

机房巡检表

检查时间_______年______月______日 ____:____               检查人______________

一、机房环境

| 检查项 | 结论 | 情况摘要 | 检查项 | 结论 | 情况摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 | □正常 □异常 | ℃ | 湿度 | □正常 □异常 | % |
| 痕迹 | □正常 □异常 |  | 清洁 | □正常 □异常 |  |
| 异响 | □有 □无 |  | 异味 | □有 □无 |  |

注：痕迹检查地面、墙壁、天花是否有裂痕、水渍，机房内是否有鼠患、蚁患、蟑螂活动的痕迹，正常室温：20~25℃

二、周边设备

| 检查项 | 结论 | 情况摘要 | 检查项 | 结论 | 情况摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UPS | □正常 □异常 |  | 电池组 | □正常 □异常 |  |
| 空调 | □正常 □异常 |  | 消防 | □正常 □异常 |  |

三、电话交换机，网络设备

|  | 检查项 | 结论 | 情况摘要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电话交换机 | 外线电话正常通话 | □正常 □异常 |  |
|  | 内线电话正常通话 | □正常 □异常 |  |
|  | 电话交换机正常工作 | □正常 □异常 |  |
| 网络设备 | 防火墙及流控 | 网络通讯状况 | □正常 □异常 |  |
|  |  | 网络流量大于0%小于2.5% | □正常 □异常 |  |
|  | 网络 交换机 | 数据指示灯状况 | □正常 □异常 |  |
|  |  | 网络通讯状况 | □正常 □异常 |  |
|  |  | 交换机端口及网线状况 | □正常 □异常 |  |

四、服务器

|  | 检查项 | 操作提示/正常值 | 结论 | 情况摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 整体检查 | 硬件故障 | 查看服务器设备故障灯 | □正常 □异常 |  |
|  | 如发生故障，此处详细说明现象与解决方法 |
|  | 补丁 | 是否有新补丁需要测试安装 | □是 □否 |  |
|  | 如有未装补丁，请详细登记补丁名称与对应服务器名称 |
|  | 防病毒 | 病毒库是否升级为最新 | □是 □否 |  |
|  | 病毒库日期 |
| 文件服务器 | 系统事件 | 无错误事件与不明登陆事件 | □正常 □异常 |  |
|  | 日志文件 | 设置以及运行正常，数据量正常 | □正常 □异常 |  |
|  | 磁盘卷组 | 无处于失效状态的逻辑卷 | □正常 □异常 |  |
|  | 功能 | 域用户正常登陆 | □正常 □异常 |  |
|  |  | 文件服务器正常访问 | □正常 □异常 |  |
|  |  | 文件功能正常 | □正常 □异常 |  |
|  | 数据备份 | 最近备份时间： 年 月 日 | □正常 □异常 |  |
|  | 域服务 | 检查系统日志文件无错误信息 | □正常 □异常 |  |
| 支付系统服务器 | 系统事件 | 无错误事件与不明登陆事件 | □正常 □异常 |  |
|  | 日志文件 | 设置以及运行正常，数据量正常 | □正常 □异常 |  |
|  | 磁盘卷组 | 无处于失效状态的逻辑卷 | □正常 □异常 |  |
|  | 功能 | 支付业务正常 | □正常 □异常 |  |
|  | 服务 | 支付业务正常启动 | □正常 □异常 |  |
|  | 数据备份 | 最近备份时间： 年 月 日 | □正常 □异常 |  |
|  | 日志文件 | 设置以及运行正常，数据量正常 | □正常 □异常 |  |
|  | 磁盘卷组 | 无处于失效状态的逻辑卷 | □正常 □异常 |  |
|  | 功能 | 远程登陆正常工作 | □正常 □异常 |  |
|  |  | 数据库正常工作 | □正常 □异常 |  |
|  | 数据备份 | 最近备份时间： 年 月 日 | □正常 □异常 |  |

此次检查备注信息：

乌海市公共资源交易中心

交易数据统计上报管理办法

第一章  总 则

第一条 为科学有效组织统计工作，保证统计资料的准确性与及时性，发挥统计工作在公共资源交易活动中的重要作用，根据有关法律、法规和市政府相关规定制定本办法。

第二条 乌海市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）根据职责范围，对市本级公共资源交易项目进行统计调查，提供统计报表。

第三条 交易中心信息技术科负责组织、协调全市公共资源交易统计工作。

第二章 统计报表管理

第四条 对各种定期上报自治区的统计报表，统计人员要及时汇总市本级交易数据，并对报表的准确性和及时性负责。同时，应提前通知三区统计人员及时填报统计报表，汇总全市公共资源交易数据统计报表后上报自治区。

第五条 为确保统计报表数据的准确可靠，统计报表由信息技术科负责人审查、分管领导审核，经交易中心主要领导审签后才能报出。

第三章 统计资料的提供、积累和保管

第六条 公共资源交易数据的统计资料、统计数据，一律以信息技术科统计人员所提供的统计资料为准。

第七条 各级领导所需要的公共资源交易统计数字，应由信息技术科统计人员负责提供，避免使用统计数字混乱的现象。

第八条 外单位根据上级规定，并持有其上级主管部门或统计工作部门介绍信来单位索取统计资料时，需经交易中心领导批示后，由领导指定有关部门接洽提供。

第九条 公共资源交易的统计资料，采用台账形式，按交易类别每月进行整理分类，以便使用。

第十条 信息技术科编制的统计台帐和加工整理后的统计资料，必须妥善保管，不得损坏和遗失。

第四章 统计数字差错的订正

第十一条 统计报表上报后，如发现错误，必须立即更正。接收单位发现数字错误时，填报单位不得推诿或拖延订正工作。重大差错必须以书面形式更正。

第五章 统计工作的交接

第十二条 统计人员调动工作时必须认真办妥交接手续。在未办妥以前，原任人员不得擅离工作岗位，更不得因工作调动而影响统计工作正常进行。

第十三条 统计人员调离工作时，必须做好以下工作：

（一）将经办工作情况全面向接替人员交待清楚；

（二）培训接替人员，使其能独立工作；

（三）所有统计资料（包括原始资料、台账、报表、文件、历史资料等）与统计用具（如计算机、书刊等）应逐一列出移交清单。

第六章 统计纪律

第十四条 统计工作人员，必须严格按照统计制度规定，提供统计资料，认真做好统计报表工作，上报的统计报表应及时全面、准确无误，不得虚报、瞒报、迟报和拒报，不得伪造、篡改。

第十五条 属于保密性质的统计资料，必须严格保密，严防丢失，提供时应按保密制度的规定执行。

第十六条 违反本规定，视情节和造成的后果，追究相关人员责任。

第七章 附则

第十七条 本办法由乌海市公共资源交易中心负责解释。

第十八条 本办法自印发之日起施行。

乌海市公共资源交易中心

系信息系统开发管理制度

第一章 总则

第一条 为明确岗位职责，规范操作流程，保障本中心信息系统安全、有效运行，根据有关法律、法规和市政府相关规定,结合中心信息系统实际情况，特制定本制度。

第二条 使信息化建设工作规范化进行，做到统一规划、统一标准、统一建设、统一管理。

第三条 信息系统实施内部控制应当重点防控以下风险：

（一）信息系统缺乏或规划不合理，可能造成信息孤岛或重复建设，导致中心管理效率低下。

（二）系统开发不符合内部控制要求，授权管理不当，可能导致无法利用信息技术实施有效控制。

（三）系统运行维护和安全措施不到位，可能导致信息泄漏或毁损，使系统无法正常运行。

第四条 信息技术科负责中心信息化管理总体规划，建立统一的信息化建设标准、规范，负责中心各科室信息化项目总体协调及中心办公自动化网络和系统软硬件的维护工作。

第五条 工作要求：

（一）各科室在开展涉及信息化建设及申报信息化建设项目之前，需报分管领导审批，确认业务需求、建设规划后，由信息技术科按照中心信息化建设规划及相关要求进行部署实施。

（二）经中心领导同意后的信息化建设项目，由信息技术科向办公室提供信息化技术要求及软硬件需求。

（三）各科室申报的信息化项目批准后，信息技术科技术人员配合参与项目的招标、实施、验收。

第二章 信息系统的开发

第六条 信息技术科根据信息系统建设整体规划提出项目建设方案，明确建设目标、人员配备、职责分工、经费保障和进度安排等相关内容，按照规定的流程报批通过后配合相关公司实施。

信息技术科负责监督开发流程，明确系统设计、安装调试、验收、上线等全过程的管理要求。

第七条 信息技术科需要深入了解各个业务科室的业务流程、关键控制点、处理规则、用户范围以及手工环境下难以实现的控制功能等较为核心的信息系统需求点。在系统开发过程中，应当按照不同业务的控制要求，通过信息系统中的权限管理功能控制用户的操作权限，避免将不相容职责的处理权限授予同一用户。

应当针对不同数据的输入方式，考虑对进入系统数据的检查和校验功能。对于必需的后台操作，应当加强管理，建立规范的流程制度，对操作情况进行监控检查。

应当在信息系统中设置操作日志功能，确保操作的可审计性。对异常的或者违背内部控制要求的操作，应当设计系统自动报告并设置跟踪处理机制。

第八条 信息技术科需要组织开发单位或开发人员与各科室的日常沟通和协调，督促开发单位或开发人员按照建设方案、计划进度和质量要求完成编程工作。

第九条 信息技术科应根据配备的硬件设备和系统软件的具体情况，组织安排相应的硬件厂家或软件开发商的技术人员入场安装调试。对于关键的软硬件设备，应安排专人负责跟踪、记录整个安装调试过程；在完成软硬件设备的安装调试后，应注意做好有关文档的验收及归档保存工作。

第十条 信息系统上线前，需要对信息系统进行等保定级，没有定级的信息系统不能正式上线。信息技术科应当切实做好上线的各项准备工作，应查验设备厂商或软件开发商或开发人员提交的有关运行维护资料，包括技术手册、操作手册等，并负责监督设备厂商或软件开发商提供对相关岗位人员的技术培训。制定科学的上线计划和新旧系统转换方案，考虑应急预案，确保新旧系统顺利切换和平稳衔接。系统上线涉及数据迁移的，还应制定详细的数据迁移计划。

第十一条 未经安全检测的信息系统不能为其配置外网地址，信息安全的投入原则上不低于信息系统项目总投资的10%。对于信息技术软件，应注意母盘或源代码的保存登记工作，并由专人管理。日常工作中应尽量使用母盘的复制品，避免造成对母盘或源代码的破坏。